建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：张家港大道一期（北京路-宿支路）





快速化改造工程





建设单位：宿迁市高速铁路建设发展有限公司

编制日期：          2022年3月           

中华人民共和国生态环境部制

目 录
1

一、建设项目基本情况

12

二、建设内容

64

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

75

四、生态环境影响分析

93

五、主要生态环境保护措施

104

六、生态环境保护措施监督检查清单

109

七、结论



附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目线路向图

附图三 项目周边水系图

附图四 工程总平面图布置图

附图五 施工总布置图

附图六 生态环境保护目标分布及位置关系图

附图七 项目周边敏感目标及监测点位图

附图八 宿迁市市域城镇等级规模规划图

附图九 宿迁市市域空间管制要素规划图

附图十 宿迁市市域综合交通规划图

附图十一 项目与江苏省环境管控单元图位置关系图

附图十二 项目与宿迁市“十四五”快速路建设计划位置关系图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 市发展改革委关于宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程项目建议书的批复

附件 3.1 建设项目用地预审与选址意见书

附件4 宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程红线图

附件5 市发展委关于宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程可行性研究报告的批复
附件6 监测报告（噪声）

附件7 建设单位承诺书

附件8 关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明

附件9 宿迁市环保领域信用承诺书-张家港大道

附件10 宿迁市建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程

	项目代码
	2109-321300-04-01-590506

	建设单位联系人
	刘威
	联系方式
	18851362323

	建设地点
	 江苏 省 宿迁 市  宿城区、宿豫区（南起北京路，向北沿现状张家港大道至宿支路

	地理坐标
	起点： （ 118  度 21  分 33.012秒， 33  度 51  分 44.875秒）
终点： （ 118  度 21  分 26.015秒， 33  度 58  分 51.652秒）

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业

131城市道路（不含维护不含支路、人行天桥、人行地道)
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	用地面积：43.2209hm2
长度：约5.635km

新增面积（永久用地）：22.7409hm2
新增面积（临时用地）：19.312hm2

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宿迁市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	宿发改投资发〔2022〕32号

	总投资（万元）
	247446.86
	环保投资（万元）
	1435

	环保投资占比（%）
	0.58%
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	表1.1-1专项评价设置情况表

专项评价的类别

涉及项目类别

涉及原因

噪声环境影响专项评价

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道），因此需设噪声环境影响专项评价。



	规划情况
	1、《宿迁市快速路网规划（修编）（2018-2035）》宿迁市交通运输局，2019年05月

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《宿迁市快速路网规划（修编）（2018-2035）》相符性分析

根据《宿迁市快速路网规划（修编）》（2018-2035），规划快速路呈“三环十射”格局。规划快速路均为城市对外联系通道，与高速公路或者干线公路直接连通，承担了主要的快速进出城以及缓解过境交通的功能。其中，内环由宿支路、西楚大道、北京路、迎宾大道合围组成,二环由张家港大道、合欢路、通湖大道、上海路组成。

快速路网规划与综合交通规划相比，规划形成了宿迁快速路二环，同时对接了宿迁东站，将其纳入快速路网体系，形成了完善的“环线+射线”的快速路网体系。环线道路能够逐层疏解交通。射线道路能够把多层环路有机地关联起来，使环与环之间的联系变得便捷。放射形干道有利于市中心同外围市区和郊区的联系，有利于城市扩散和过境交通分流等优点。本项目张家港大道快速路为服务宿迁东站快速环线，对进出宿迁中心城区的交通起到进出分流，同时串联宿迁东站。

因此，本项目的建设与《宿迁市快速路网规划（修编）（2018-2035）》相符。宿迁市市域综合交通规划图见附图八。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为城市道路，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于目录中“第一类 鼓励类”中“二十四、公路及道路运输（含城市客运）”；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（苏政办发[2013]9号）》，本项目不属于其中限制、禁止或淘汰类，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。

因此，本项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。
2、与《宿迁市城市总体规划（2015-2030）》相符性分析

根据《宿迁市城市总体规划（2015-2030）》中提出，在市域城镇发展政策差异引导和多规融合下的生态本底保护基础上，构建市域“一主三副、三轴多点”的城镇空间格局。其中，“一主”表示中心城区与洋河形成市域发展极核，通过区域服务功能的充实和公共服务设施的完善，以及产业园区的集聚发展和城市空间品质的提升，吸引人口向中心城区集中，强化中心城市服务能级和市域辐射带动能力，引领市域集聚发展。
在快速路网建设过程中，需要充分支撑城市的发展方向及呼应城市的发展定位，与城市未来发展方向相一致。从城市中心区发展来看，与上一版规划相比，电商产业园等地块相继纳入规划，城市用地明显向东发展，“十四五”期间，随着宿迁东站的建设，这种趋势将更为明显，城市用地跨越张家港大道发展。因此，对张家港大道快速化改造支撑宿迁城市向东发展尤为迫切。

另外，随着“十四五”期间宿迁东站的落地和东站片区的开发建设，张家港大道将成为未来宿迁东站、高铁新区最重要的集疏运通道。为保障宿迁东站片区与宿迁主城区高效衔接，充分实现其战略价值，张家港大道快速化与高铁东站片区统筹规划、设计建设是宿迁城市、交通发展的当务之急。

因此，本项目的建设与《宿迁市城市总体规划（2015-2030）》相符。宿迁市市域城镇等级规模规划图见附图八。
3、“三线一单”相符性分析

3.1生态保护红线

（1）与《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》的相符性分析

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不穿越国家级生态保护红线区域。对照《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目不穿越生态空间管控区域。

因此，本项目的建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》的相符。

（2）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目涉及宿迁市一般管控单元，本项目与江苏省环境管控单元图位置关系图见附图十一。
本项目涉及的一般管控单元主要为人口密集的城区。在采取相应的环境保护措施的情况下，对周边的区域环境质量负面影响较小，本项目满足相应重点管控单元“主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善”的相应要求。

根据“江苏省生态环境分区管控要求”中“表3-1江苏省省域生态环境管控要求”，本项目与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析如下表所示。

表1.2-2项目与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析
类别

相关管控要求

相符性分析

结论

空间布局约束
按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》《苏政发〔2020）1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发（2018）74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环增质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少，性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%，生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。

本项目不涉及生态空间管控区域。

符合

污染物排放管控

1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。

项目对水环境的影响主要是跨河桥梁施工对跨越水体产生的影响，因此，项目施工期重点做好跨河桥梁施工组织，做好设备的保养维修，防止油污泄漏，禁止施工生产、生活污水直接排至河流水体。

营运期，高架桥设置桥面径流收集管道，每跨落水，桥面雨水通过地面道路雨水管线，就

近排入地方排水体系。

对周边生态环境承载力的不良影响较小。

符合

环境风险防控

1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。

2.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区《集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。

3.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台，统一监管力度，统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。

1、本项目距离最近的饮用水水源中运河(宿城区)饮用水水源保护区取水口约5.1km，一级保护区约4.1km，二级保护区约2.1km，均位于本项目的西北侧。

2、本项目在桥梁设置禁止超车、超载和水体警示标志，预防桥面交通事故的发生，降低环境风险，道路设置明显的警示标志，避免违规、违章运输。以加强环境风险防控。

符合

资源利用效率要求

1.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。

1、本项目不占用永久基本农田，满足资源利用效率要求。

符合

根据“江苏省生态环境分区管控要求”中“表1.2-2江苏省重点区域（流域）生态环境管控要求”，本项目与江苏省重点区域（流域）生态环境管控要求相符性分析如下表所示。

表1.2-3项目与江苏省重点区域（流域）生态环境管控要求相符性分析

类别

相关管控要求

相符性分析

结论

三、淮河流域

空间布局约束
1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。

3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。

1、本项目不属于制浆造纸企业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

2、本项目不涉及通榆河。

3、本项目不涉及通榆河一级保护区。

符合

污染物排放管控

按照《准河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。

本项目为城市道路，运营期生态管控区产生的初期雨水，就近排入周围水系，产生水污染物不直接排放。

符合

环境风险防控

禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。

本项目距离最近的饮用水水源，中运河(宿城区)饮用水水源保护区约5.1km，不涉及通榆河及主要供水道。

符合

资源利用效率要求

限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。

本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。

符合

因此，本项目的建设与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。

（3）与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析

根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目涉及宿迁市一般管控单元。

本项目涉及的一般管控单元主要为顺河街道。在采取相应的环境保护措施的情况下，对周边的区域环境质量负面影响较小，本项目满足相应重点管控单元“落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善”的相应要求。

本项目与宿迁市总体准入要求相符性分析如下表所示。

表1.2-4项目与宿迁市总体准入要求相符性分析

管控类别

重点管控要求

相符性分析

结论

空间布局约束
严格执行《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《宿迁市水污染防治工作方案》《宿迁市土壤污染防治工作方案》等文件要求。

2．严格执行《宿迁市绿色工业项目建设条件》《宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则》《宿迁市沿成子湖周边地区工业企业投资环保准入要求和环保负面清单》《宿迁市化工产业环保准入指导意见》《宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定》等文件要求。

1、本项目将严格执行所列相关文件的要求；

2、本项目将严格执行所列相关文件的要求，至于《宿迁市化工产业环保准入指导意见》文件，本项目非化工企业，无需对照《宿迁市化工产业环保准入指导意见》相关要求。

符合

污染物排放管控

根据《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》，2020年宿迁市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs 排放量不得超过8.39万吨/年、0.91万吨/年、2.34万吨/年、0.235万吨/年、2.07万吨/年、2.18万吨/年、2.96万吨/年、8.93万吨/年。

本项目运营期生态管控区产生的初期雨水近排入地方排水体系，产生水污染物不直接排放，对周边生态环境的负面影响较小。本项目运营期不产生固废。本项目严禁尾气超标排放车辆驶入路段。周边环境空气质量不恶化。因此，污染物的排放总量不超过《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》规定的排放量。

符合

环境风险防控

建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。

本项目在生态管控范围内设置了视频监控、相关标志等措施，建立区域监测预警系统，强化了环境风险防控。

符合

资源利用效率要求

根据《关于下达2020年和2030年全市实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（宿水资〔2017〕2号），2020年宿迁市用水总量不得超过30.03亿立方米。

根据《宿迁市土地利用总体规划（2006-2020年）》，2020年宿迁市耕地保有量不得低于43.73万公顷，基本农田保护面积不低于37.26万公顷。

3．根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

1、本项目为城市道路，运营期不利用水资源。

2、本项目未占用永久基本农田，不降低宿迁市的耕地保有量。

3、本项目不使用高污染燃料的设施。
符合

因此，本项目与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。宿迁市市域空间管制要素规划图见附图九。

综上所述，本项目的建设符合生态保护红线要求。

3.2环境质量底线

根据《宿迁市2020年度环境状况公报》，全市环境空气质量持续改善。全市环境空气优良天数达268天，优良天数比例为73.2%，同比增加10.2个百分点。空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3指标浓度同比下降，浓度均值分别为45μg/m3、67μg/m3、25μg/m3、6μg/m3、170μg/m3，同比分别下降4.3%、14.1%、13.8%、25.0%和5.6%；CO指标浓度为1.2mg/m3，同比持平；其中O3作为首要污染物的超标天数为45天，占全年超标天数比例达45.9%，已成为影响全市环境空气质量是否达标的主要指标。全市降水pH（无量纲）年均值为7.06，介于6.35-7.81之间，与2019年相比，雨水pH（无量纲）值稳定，未出现酸雨。

根据《宿迁市2020年环境状况公报》可知，本项目地表水均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ、Ⅳ类标准要求。此外，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。此外，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。

因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

3.3资源利用上线

本项目为城市道路，运营期不利用水资源；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；本项目用地为建设用地，路线方案依据宿迁市城市综合交通规划布设，满足土地利用规划要求，亦不会达到土地资源利用上线。

3.4生态环境准入清单

本项目为城市道路建设项目，位于宿迁市宿豫区顺河街道，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目属于一般管控单元。本项目属于城市道路建设项目，符合文件中提到的“一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。”的要求。因此，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）的要求。

表1.2-5项目与宿迁市生态环境分区管控实施方案相符性分析
管
控
单
元
要求

分类

一般管控要求

本项目情况

相符性

顺
河
街
道
生
态
环
境
准
入
清
单
空间布局约束
引入项目符合宿迁市总体
准入要求。
本项目属于城市道路建设项目，符合宿迁市总体准入要求。
符合

污染物排放管控
不得在居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。
本项目属于城市道路建设项目，不涉及
VOCs。
符合

环境风险防控
/

/

/

资源开发效率要求
划入禁燃区范围的乡镇（街道）执行禁燃区要求。
本项目不涉及燃放
符合

综上所述，项目符合“三线一单”的要求。
4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不涉及港口建设项目；本项目不涉及自然保护区核心区、风景名胜区核心景区；本项目不在饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内；本项目不涉及在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目；本项目不利用、占用长江流域河湖岸线；本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口；本项目不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库；本项目不涉及在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、制浆造纸等高污染项目；不涉及国家石化、现代煤化工项目；不属于《环境保护名录》中规定的落后产能项目、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。

因此，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相符合。

5、与《宿迁市扬尘污染防治条例》相符性分析

《宿迁市扬尘污染防治条例》已于2019年11月29日获得江苏省人民代表大会常务委员会的批准，自2020年3月1日起施行。根据条例中第十条要求，城市、乡镇建成区内的建设工程施工应当符合下列规定：

①按照规范要求在临时用地周围设置密闭围挡或者围墙；

②对裸露的地面、堆放的砂石、开挖和回填的土方、尚未清运的建筑垃圾、工程渣土和废弃物料等，覆盖防尘布或者符合环保要求的密目式防尘网；施工工艺和技术规范要求裸露的地面除外；

③临时用地出入口内侧安装或者设置车辆冲洗设备、设施，车辆冲洗干净后方可驶出；保持临时用地出入口通道清洁；

④施工工地产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，防止泥浆溢流；废弃泥浆采用密封式罐车清运；

⑤经批准在施工现场搅拌混凝土、砂浆的，对搅拌场点采取封闭、喷雾等防尘抑尘措施；

⑥土方工程在非雨雪天作业时，在作业面周围采取空中喷雾喷淋等防尘抑尘措施；

⑦法律、法规规定的其他措施。

根据条例中第十二条要求，城市道路、桥梁、广场及地下管线等市政工程施工除符合本条例第十条的规定外，还应当符合下列规定：

①实施路面切割、破碎等作业时，采取洒水、喷淋等防尘抑尘措施；
②采取分段开挖、分段回填方式施工的工程，回填后的沟槽采取覆盖、洒水等防尘抑尘措施；
③使用风钻挖掘地面和清扫施工现场时，进行洒水防尘。
市政工程属于应急抢修的，不适用本条例第十条的规定，但应当按照前款规定采取防尘、抑尘措施，并及时清理残留物料。
本项目在建设过程中，将严格按照《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》、《江苏省大气污染防治条例》、《宿迁市扬尘污染防治条例》等法律法规的管理要求：临时用地周围设置1.5m左右高度的围墙或围挡；临时用地内道路硬化，定期清扫洒水，并设置限速标志；在临时用地出入口处对进出车辆的轮胎进行冲洗，防止造成道路二次扬尘污染；临时用地裸露地面、不宜洒水的物料覆盖防尘布，定期洒水；土方工程作业时，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；在2#临时用地内设置混凝土拌合站，同时在拌合站点采取封闭、喷雾喷淋等防尘抑尘措施，采取上述防护措施后，项目的施工期和运营期均能符合《宿迁市扬尘污染防治条例》的管理要求。

6、与《宿迁市所辖县（区）国土空间规划近期实施方案》相符性分析

本项目的建设可以促进沿线经济发展，也促进了宿迁市与周边城市的联系和合作，带动了宿迁城市的经济发展。且江苏省自然资源厅已经通过了《宿迁市所辖县（区）国土空间规划近期实施方案》的审批。此外，《宿迁市宿豫区国土空间规划近期实施方案》中部分重点建设项目用地规划表见下表：

表1.2-6宿迁市宿豫区部分重点建设项目用地规划表

项目名称

建设性质

新增用地规模

位置（到乡镇）

346省道宿豫段

新建

—

顺河镇、曹集乡、新庄镇、关庙镇

张家港大道快速化改造

改建

—

曹集乡、顺河镇、陆集街道

农村公路提档升级工程

新建

—

顺河镇、陆集街道、大兴镇、仰化镇、关庙镇、新庄镇、曹集乡、来龙镇、王官集镇、晓店街道、皂河镇、井头街道、嶂山林场

农村公路提档升级工程

扩建

—

顺河镇、陆集街道、大兴镇、仰化镇、关庙镇、新庄镇、曹集乡、来龙镇、王官集镇、晓店街道、皂河镇、井头街道、嶂山林场

仰顺线改造

改建

—

陆集街道

注：表格内容摘取自《宿迁市宿豫区国土空间规划近期实施方案》

由上表可知，本项目属于《宿迁市宿豫区国土空间规划近期实施方案》中的重点建设项目，本项目与宿迁市“十四五”快速路建设计划位置关系图见附图十二。

因此，本项目的建设与《宿迁市所辖县（区）国土空间规划近期实施方案》相符。


二、建设内容

	地理位置
	宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程全线位于宿迁市宿豫区境内，南起张家港大道-北京路互通立交，沿现状张家港大道，向北延伸至宿支路；道路跨越泰山河、世纪河，西侧伴有经一河、三干渠与本道路平行，路线总长约5.635km（北京路立交范围内的张家港大道（长约1km）在北京路项目中实施）。

	项目组成及规模
	2.2.1项目背景

根据《宿迁市快速路网规划修编（2018-2035）》，规划宿迁市将形成“三环十射”的布局形态，到“十四五”末，争取东以张家港大道，西以迎宾大道，南以北京路，北以合欢路加局部利用西楚大道转宿支路等通道组成的快速路环线基本成型。

2.2.2原有道路等级及标准

因本项目现有道路建设较早，且中期改造仅对路面进行整理，不满足编制环评的条件，故现有道路未开展环评工作。

张家港大道为宿迁市东部重要的纵向快速通道。现状张家港大道是按照成熟主干道标准，整体为双向六车道城市主干路标准，道路宽度为62～72m宽，占地面积约为20.48公顷，道路两侧为工业用地、物流运输用地以及农田，城市地块开发强度不高，高峰期交通量适中，路段总体运行顺畅，仅个别交叉口转向存在排队时间过长等问题。
2.2.3建设规模与技术指标

2.2.3.1建设规模
宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程南起北京路立交，起点桩号K1+745，向北沿现状张家港大道延伸至宿支路北侧，终点桩号K7+380。道路全长5.635km（不含在北京路项目中实施的立交范围内的张家港大道），道路宽度50m～82.5m，主线为城市快速路，设计速度80km/小时，辅路为城市主干路（兼顾一级公路净空及荷载要求），设计速度50km/小时。主路车道规模为双向6-8车道，辅路车道规模双向4-6车道。主路部分洪泽湖路以南采用地面+节点上跨桥方案，洪泽湖路以北采用全高架方案，其中高铁片区段设置了高架与地面道路联系的上下匝道4条、进出高铁站的高架匝道4条。全线共设置8对出入口，分别在雪峰山路北侧、百威大道南侧、项王路两侧、洪泽湖路两侧、花果山路南侧、宿支路北侧。工程主要建设内容包括道路、桥梁、排水、照明、监控、绿化景观及标志标线等配套工程。

项目工期约24个月，预计于2024年竣工通车，总投资247446.86万元。

本项目沿线与北京路（在建快速路）、雪峰山路、乐余路（龙虎山路）、百威大道、天台山路、项王东路（泰山东路）、天目山路、玉泉山路、洪泽湖东路（东站集疏运主要通道）、宿支路等多条横向道路相交。

同时跨越泰山河、世纪河，道路西侧伴有三干渠、经一河，具有防洪、排涝、灌溉、配置水资源、调节中运河水位等综合利用的多种功能。

根据总体方案，本次工程需新建2座节点高架桥（百威大道、项王东路）、1座连续高架桥（洪泽湖路至宿支路段）;本段快速化改造采用地面+高架的敷设形式，起点衔接北京路快速路互通节点，自南向北分别主线上跨百威大道、项王东路，在洪泽湖东路南侧起桥设置连续高架，连续跨越武当山路、九华山路和花果山路，跨过宿支路后接地衔接现状老路，预留远期与宿支路设置“三环+定向匝道”组合式枢纽互通建设条件。

项目主要工程规模数量见表2.2-1。

表2.2.3-1项目主要建设规模一览表

一、基本指标
单位
数量
备注
1
道路等级
（1）主线
/
城市快速路
（2）辅道
/
城市主干路
2
设计速度
（1）主线
km/h
80
（2）辅道
km/h
50
3
设计路段平均交通量
（1）主线
pcu/h
7225
（2）辅道
pcu/h
2184
4
道路用地
亩
622.2
含老路307.2亩
二、路线
1
路线长度
km
5.635
2
路线增长系数
/
1.001
3
直线最大长度
m
3042.658
4
最大纵坡及坡长
（1）主线
%/m
3.500/470
（2）辅道
%/m
0.917/450
5
最短坡长
（1）主线
m
200
（2）辅道
m
140
6
平均每公里纵坡变更次数
（1）主线
次
3.55
（2）辅道
次
4.44
7
竖曲线最小半径
（1）凹型
①主线
m
4000
②辅道
m
8200
（2）凸型
①主线
%
4250
②辅道
%
5000
8
竖曲线占路线总长比例
（1）主线
53.695
（2）辅道
44.353
三、路基、路面
1
路基宽度

59.5~79.6

2
路基土石方数量

（1）挖方

土方

m³

730498.9

（2）填方

土方

m³

565589.2

石灰

t

55436.0

水泥

t
11990.1

碎石

m³
6318.0

3
挡墙
C30水泥砼
m³
11163.9
4

路面结构类型
（1）新建沥青混凝土路面
m³
434330.5
（2）人行道路面铺装
m³
49734.0
（3）机动车道挖除
m³
15778.0
5

特殊路基
（1）双向水泥搅拌桩
m

590200.0
四、桥梁、涵洞
1

设计车辆荷载

城-A级

2

桥梁

（1）主线高架桥

m/座

3664.913/3

（2）上下匝道桥

m/座

945.578/4

（3）互通匝道桥
m/座
1558.382/4
（4）地面系统中小桥
m/座
179.08/5
（5）被交路预留桥梁
m/座
150/5
3
涵洞
道
0
4
主线高架桥占路线总长比例
%
65.04
5
平均每公里涵洞数
道/公里
/
五、排水工程
1
雨水管道
m
19144
d600-d2000
2
污水管道
m
6659
DN500-DN800
六、路线交叉
1
立体交叉
处
13
2
平面交叉
处
4
3
平均每公里路线交叉数
次/公里
3.016
七、交通工程及沿线设施
1
交通工程及沿线设施
km
5.635
八、照明工程
1
照明工程
km
5.635
九、景观、绿化工程
1
景观、绿化工程
km
5.635
十、投资估算
1
建安工程费
万元
206331.31
2
道路总造价
万元
251406.95
2.2.3.2技术指标

详细技术标准见表2.2-2。
表2.2.3-2主要路线指标

标准项目
快速路主线
辅道

匝道

线形标准

设计计算行车速度（km/h）

80

80

40

圆曲线半径

不设超高最小半径（m）

1000

400

80

设超高推荐半径（m）

400

200

65

设超高最小半径（m）

250

100

55

缓和曲线最小长度（m）

70

45

45

平曲线最小长度（m）

140

85

90

圆曲线最小长度（m）

70

40

35

不设缓和曲线的圆曲线最小半径(m)

2000

700

500

竖曲线半径

凸形竖曲线一般最小半径（m）

4500

1350

500

凹形竖曲线一般最小半径（m）

2700

1050

675

竖曲线最小长度（m）

70

40

35

最大纵坡推荐值（%）

4

5.5

8

纵坡坡段最小长度（m）

200

130

110

最大超高横坡度（%）

6

4

6

停车视距

110

60

40

2.2.4路基横断面设计
①地面式快速路主线段：断面总宽度为64.6m，

断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.25m（侧向净宽）+0.6m（新泽西护栏）+0.25m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（侧分带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image1.png]ERREREEE

TRBERRETF
| o
} i) |
@ m | m wsamaeeo | w ST OXSAITS 2}.‘“{‘? s m smscm  w w |
AR ERASL WA HHATR LY nast ¥RaPE [ iy A M s AR
| AR
[}
< & < & & : 4 4 D a4
o -
I

] ) ] i





图2.2.4-1地面式快速路横断面图（主线段）
②路口跨线桥段断面总宽度：高架25.6m，地面总宽71.6m，
双向六车道高架桥断面宽25.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽71.6m，断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+30.6m（中央分隔带）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image2.png]ARkEBEEN

BuBkitk
| e |
g w g m o011 = =0 o oo po_w
e ] LT L s A $a56L e Aty ARL
BpE was 140K aaL Bapy

< & & i s

I/M
R = %%%

JC JiC J C

Jl;‘fﬁﬂﬂj&& %@%ﬂﬁzﬁ%.

15% n 2 2




图2.2.4-2路口跨线桥段横断面图
③辅路路口展宽段：断面总宽度为71.6m，
断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.25m（侧向净宽）+0.6m（新泽西护栏）+0.25m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image3.png]ARkEREEN

HREUERR
‘ o ‘
| |
X - ‘
! ‘
[RE N S- S04T5043E040+50-1150 oy ST 11T ]"‘quf s o S0HEOAHOH 30501150 my om ow
Aft | enast Wt st P [ e [ P st Wt HRARL AR

FLTUCOY ]

4~ A 4 4 A4
2 a @ﬁ%ﬁwﬁ}




图2.2.4-3辅路路口展宽段横断面图
④高架总宽度：高架25.6m，地面50m，
双向六车道高架桥断面宽25.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽50m，断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+3m（侧分带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+8m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+3m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image4.png]BB EER
HRK

150

[
‘Wl‘j S043754350X2450=1175

L2 50 gl

4 4 A

=

23

b

n

%

ﬁg%

y
|

30 W0 g %0

2543503425110 | ) |

0

w0
+

BT

A

FLitis]

AN HAEL AR



图2.2.4-4高架段横断面图横断面图
⑤顺接北京路互通段主线段：断面总宽度为82.5m，

断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+7m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（中央分隔带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+7m（侧分带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image5.png]ERERE AR

o F
RELTHERK
| w50
| 150 |

U O ™ | 0435045043754 50X2450-1875 I 1575 | mw ooy w0y w0 | w0
A AR WA L FLid At PRARE At AR E LIRSS WAE HHAER AR

F21 oL}

Ve

,E&% | < &;41;;@4} 4}4}(.?5]‘;&
[T k4 z ks Ed =



图2.2.4-5顺接北京路互通段横断面图
⑥辅助车道段：断面总宽度为79.6m，

断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（分隔带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.25m（侧向净宽）+0.6m（新泽西护栏）+0.25m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3m（侧分带）+0.25m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2m（护栏）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image6.png]EpREhEEE
RpERK

%0
I {

0| s m wwsoamaweo | ow S04SSN 4S0-1925 @l s | oo w0, 0, ®0
t

At HASL WS Wtata RS R R L 08 WAL M8 HARL ARL




图2.2.4-6设辅助车道段横断面图
⑦洪泽湖东路路口以南段

断面总宽度：高架34.6m，地面总宽78.6m，双向六车道高架桥断面宽25.6m，

断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
匝道桥断面宽9m，断面布置为：
0.5m（防撞护栏）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽78.6m，断面布置为：

3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+37.6m（中央分隔带）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image7.png]EHERREE

EERERE G R
o w0 PR | s f w , P, |y
AL HRHEL W AL | T s e [ WS RAHL AL
ware st +A8RE [ suse
< &L a4 A
i , F1TULOY ) 50+350X2450-800
a % % Hape @Ii$i@ BapE
H | [— e = =)
O
< & < 4
: 28,
3]

% 15%



图2.2.4-7洪泽湖东路路口以南段横断面图
⑧洪泽湖东路～武当山路

断面总宽度：高架58m，地面总宽74.5m，断面布置为：

双向六车道高架桥断面宽25.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
匝道桥断面宽9m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽74.5m，断面布置为：6m（人行道）+7.5m（辅道车行道）+10m（绿化带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+8m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+10m（绿化带）+7.5m（辅道车行道）+3m（人行道）
[image: image8.png]EEREER

BEAEE~RY LR
e i - o
R s P s Y
Wape Ay PRARE il apE
< L& L a4 A
S s :mm _ Strsisi-an
apE Rkt Wape Bape Aatd BapE Bape Al BapE
<& <& 0\\ = % «
W-=E—N) =) B S S— =E=1)
_J —_JJ o
\ / < < & O o A /
] = e % —-Q,E 9&
15% 2% 2% 15%

i ' Haahd ' e #aai LLLEEE S 8 B4 it

) |





2.2.4-8洪泽湖东路～武当山路段横断面图
⑨站前高架段

断面总宽度：高架29.6m，地面总宽53.5m。

高架桥断面宽36.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽53.5m，断面布置为：3.5m（人行道）+3.5（非机动车道）+3m（分隔带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+8m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+4×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+3m（分隔带）+3.5（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image9.png]BB EER

YHEER
o
= PR 00t s 2
BipE Rt TR Aty wape

Pt

< < < 4 4 4 A

& 2
%

P N )

v

| 2303251100

v

X 4425=150

t t
Ml HBE ARE

LiLEEE S

5%

Ha

t t
AR AR A





2.2.4-9站前高架段横断面图
⑩九华山路～花果山路

断面总宽度：高架52.6m，地面总宽77m。

高架桥断面宽25.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
匝道桥断面宽9m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽77m，断面布置为：6m（人行道）+7.5m（辅道车行道）+10m（绿化带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+8m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+10m（绿化带）+7.5m（辅道车行道）+6m（人行道）
[image: image10.png]EhREskan

LB~ ERLE (EH)

\ -
= P o o m

L o Byt s v

Li 123 it FRARE Akl WapE

< & o o o
(oo g _f mmcmm @ | paitha f msowmm @
i #pe At WapE EapE Adtd HapE BapE st WapE
Mo T iEme aE oo

=E=N) =) JC_JC_JL W=a=0)

L J \L I/
< R \ ( <
i ¢ &= = %@; =90 i
1.5% 2% 2% 2% 2% 15%
‘ Al Hafid I Ei% H HRasL H I Fiitizd I fig H E1Ed § } il




2.2.4-10九华山路～花果山路横断面图
⑪花果山东路-周石庄路

断面总宽度：高架34.6m，地面总宽65.25m。

高架桥断面宽25.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
匝道桥断面宽9m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽65.25m，断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（辅道车行道）+3m（分隔带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+8m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+5×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+11.5m（分隔带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image11.png]EREEEEE

ERUE~ARLR
\ 0 |
s S - v
EapE At FRHBY Hakd wape
< & L& A A
freeTny L sawomen
: ware <}a@‘qﬁ}nm
e [——; B=N=%
LT o o o o
J&Q & = 22 2
= & = o
| w | meeew w0 { -
AL e AN P

R
s

a5





2.2.4-11花果山东路～周石庄路横断面图
⑫周石庄～宿支路

断面总宽度：高架34.6m，地面总宽69.25m。

高架桥断面宽25.6m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.6m（防撞护栏）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.125m（侧向净宽）+0.5m（防撞护栏）
匝道桥断面宽9m，断面布置为：0.5m（防撞护栏）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（防撞护栏）
地面系统道路全宽69.25m，断面布置为：3.5m（人行道）+3.5m（辅道车行道）+3m（分隔带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+8m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+5×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+11.5m（分隔带）+7.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）
[image: image12.png]ERREREER
RERS~E LR

50
|

I
ﬁ(“-“ sovsmsspassomrs o un e
| " i

apE At FRABY ki wape
< & L& i&?& 4 A
Yoy P o g
Vo i iy
G

U
A | S | — !

L
LT o o o o o o
Jgﬂ@ == IER=E=R=]

% 2543503425110 N o N 2543505425180 N s | 0 ) |
+ + + 0 +

ARL | HASL NE P wanase 0o mast Afid
i

15t
o





2.2.4-12周石庄路～宿支路横断面图
2.2.5预测交通量

（1）各路段特征年交通量
根据模型分配结果，得到本项目各路段的主路及辅路的交通量，如下表所示。
表2.2.5-1特征年交通组成高峰小时交通量（pcu/h）
路段
2024年
2030年
2035年
2040年
2043年
北京路-百威大道
主路
3187
4366
5597
6664
7243
辅路
949
1300
1667
1984
2157
百威大道-项王东路
主路
3153
4319
5537
6592
7165
辅路
1005
1376
1764
2100
2283
项王东路-洪泽湖东路
主路
3203
4388
5626
6698
7280
辅路
1042
1428
1831
2179
2369
洪泽湖东路-花果山路
主路
3214
4403
5645
6720
7304
辅路
994
1361
1745
2077
2258
花果山路-宿支路
主路
3138
4299
5512
6561
7132
辅路
816
1118
1433
1706
1854
（2）客货比例组成预测结果
表2.2.5-2主线各型车的小时平均交通量（pcu/h）

路段
2024年
2030年
2035年
2040年
2043年
北京路-百威大道
小型车
2933

4048

5228

6271

6866

中型车
80

96

107

107

94

大型车
176

223

263

287

283

百威大道-项王东路
小型车
2901
4004
5172
6203
6792
中型车
79
95
105
105
93
大型车
173
220
260
283
279
项王东路-洪泽湖东路
小型车
2947
4068
5255
6303
6901
中型车
80
97
107
107
95
大型车
176
224
264
288
284
洪泽湖东路-花果山路
小型车
2957
4082
5272
6324
6924
中型车
80
97
107
108
95
大型车
177
225
265
289
285
花果山路-宿支路
小型车
2887
3985
5148
6174
6761
中型车
78
95
105
105
93
大型车
173
219
259
282
278
表2.2.5-3辅路各型车的小时平均交通量（pcu/h）
路段
2024年
2030年
2035年
2040年
2043年
北京路-百威大道
小型车
663
905
1155
1369
1482
中型车
31
39
45
48
45
大型车
254
356
467
567
630
百威大道-项王东路
小型车
702
958
1222
1449
1568
中型车
33
41
48
50
48
大型车
269
377
494
601
667
项王东路-洪泽湖东路
小型车
728
994
1269
1504
1628
中型车
34
43
49
52
50
大型车
279
391
513
623
692
洪泽湖东路-花果山路
小型车
695
947
1209
1433
1551
中型车
33
41
47
50
47
大型车
266
373
489
594
659
花果山路-宿支路
小型车
570
778
993
1177
1274
中型车
27
34
39
41
39
大型车
219
306
401
488
541
本项目服务宿迁东站和沿线产业园，是城市客货运复合型走廊，考虑到高架限货措施，远期主路客货比约为95:5。未来项目沿线区域将有大量工业园，园区总面积为11.23km2，区域货运需求激升。同时，未来城市内环、张家港大道主线将采取禁止大货、特大货通行等交通管制措施，导致本项目辅道承担区域货运集散功能。因此，远期辅道客货比为68:32，主辅路交通组成有明显差异。

	总平面及现场布置
	2.3.1工程占地及土石方平衡

2.3.1.1工程占地

张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程主要是在现状老路基础上进行改造，总占地43.2209公顷，经统计，新增占地约22.7409公顷。

本项目为改建项目，设计范围内涉及拆迁门卫370㎡，电动车车棚200㎡，围墙拆除新建600m。永久用地面积为43.2209公顷，临时用地19.312公顷，合计工程占地共62.5329公顷。

1）永久占地

本项目永久用地面积为43.2209公顷，其中农用地12.5158公顷，建设用地30.552公顷，未利用地0.1531公顷。

表2.3.1-1 项目永久占地类型一览表（单位：公顷）
农用地（12.5158）

建设用地（30.552）

未利用地（0.1531）

合计

耕地

园地

其他农用地

居民点及工矿用地

交通水利用地

水域

其他草地

43.2209

7.9885
0.8370

3.6903
1.4872

29.0648

0.0925

0.0606

2）临时用地

根据本项目施工特点和沿线环境特征，本项目共设置3处临时工程，1#位于九华山路北侧、扬子江路东侧、张家港大道西侧，规划花果山路南侧临时占地面积预计9.93公顷；2#位于张家港大道与北京路立交东南方向，临时占地面积预计3.83公顷；3#位于杨舍路东侧，泰山河桥南侧，临时占地面积约5.54公顷，共计19.312公顷，本项目临时占地主要是施工营地，不设置取、弃土场。其中，1#包括项目部、总监办、质检中心驻地等，2#临时用地包括工地实验室、水稳拌合站等，3#临时用地包括混凝土拌合站、钢筋加工厂等。
表2.3.1-2 本项目施工营地一览表

预计位置

预计面积（公顷）

土地现状类型

恢复方向

1#

九华山路北侧、扬子江路东侧、张家港大道西侧，规划花果山路南侧
9.9333333

耕地

耕地

2#

张家港大道与北京路立交东南侧

3.8333333

工业用地

绿地

3#
杨舍路东侧，泰山河桥南侧
5.5453333

耕地

耕地

合计
19.312

/
/
[image: image13.png]



图2.3.1-1 1#临时用地位置
[image: image14.png]



图2.3.1-2 2#临时用地位置[image: image15.png]



图2.3.1-3 3#临时用地位置
②施工便道

项目在施工营地设置了施工便道，且项目区域内不仅有良好的水运条件，还有多条城市道路如宿豫大道、九华山路、扬子江路等，加上沿线县乡道路，地方材料运输可就近上路，运输条件较好。
③取、弃土场

项目建设所需的土方需求量大，经过现场调查项目周边未发现合适取土地块，不具备取土条件，结合区域内近期其他项目建设情况，土方暂以外购计量。本项目挖方大多可回收用于路基填筑，不设置专门的弃土场，不能利用的弃方由专用车辆运送至宿迁市政府指定的弃渣场处置。
2.3.1.2土石方平衡

根据初设可知，宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程施工期挖方量约73.05万m3，填方量约为56.55万m3，利用方量为41.04万m3，弃方量约为32.01万m3，借方量约为15.52m3。

本项目土方工程量见表2.3.1-3，土石方平衡图见图2.3.1-3。

表2.3.1-3 项目土石方平衡表（单位：万m3）

挖方量

填方量

利用方量

弃方量

借方量

备注

73.05

56.55

41.04

32.01

15.52

本项目挖方大多可回收用于路基填筑，不设置专门的弃土场，不能利用的弃方由专用车辆运送至宿迁市政府指定的弃渣场处置。借方外购解决。

[image: image16.png]Ereh
15.52¢
AR, Eel
41. 040 56. 560
73. 050
P EERRES
—> | LoL | T wamRE.





图2.3.1-3项目土石方平衡图（单位：万m3）

	施工方案
	2.4.1工艺流程图

本项目施工及运营期工艺流程及产污情况详见下图：
[image: image17.emf]路基工程

道路施工期

道路运营期

路面工程

交叉工程

材料运输

生态环境影响

（ 植被破坏 、 水土流失等 ）

废气

（ 施工扬尘 、 沥青烟等 ）

固废

（ 施工废渣 、 生活垃圾等 ）

噪声

（ 施工设备运行噪声等 ）

废水

（ 施工污水 、 生活污水等 ）

车辆行驶

废气

（ 汽车尾气等 ）

噪声

（ 交通噪声等 ）

废水

（ 路面径流等 ）

征地拆迁

废气 ： 拆迁扬尘

噪声 ： 拆迁机械噪声

固废 ： 建筑垃圾

桥梁工程


图2.4.1-1工艺流程图

2.4.2施工工艺流程简述

根据道路现状及建设条件、被交路情况、周边地块现状及规划等因素，考虑以宿迁东站片区的范围将项目路分两段进行总体方案设计：A段：北京路至洪泽湖东路段、B段：洪泽湖东路至宿支路段（高铁东站片区段）。
张家港大道为老路改造，快速化改造期间应注重工程建设阶段划分和进度计划安排，合理进行施工交通组织，尽可能减少对沿线以及区域出行的影响。

项目建设周期约24个月，预计2024年4月完工应抓住有利季节施工，每年最佳施工期为4～10月份，施工应集中安排在春、夏、秋季进行，避免在冬季施工。

项目筑路材料均应按照规定的材料品种、规格、质量要求，保证及时供应合格的筑路材料，达到设计和施工质量的要求，项目区主要材料考虑在宿迁及周边城市采购，材料运输一般采用汽车运输方式。

（1）道路施工

1）填土路基施工：施工准备→路基临时排水设施→路基基地处理与填前碾压→填料运输与卸土→推平与翻拌晾晒→碾压→压实度检测。

①开工之前做好测量工作，放出路基边线和填筑边线；

②施工时，在征地红线边缘砌置土埂，在土埂内侧挖临时排水沟，利用排水沟将路基内的雨水引入路基外沟渠；

③路基填筑前，清除路基范围内的树木、垃圾、建筑物，排除地面积水；对软基路段进行地基处理；进行填前碾压，使基底达到压实度标准；

④采用自卸卡车运土至作业面卸土；

⑤采用推土机将土推平；经翻拌晾晒后用平地机刮平；压路机碾压直至压实度要求。

2）水泥稳定层施工：混合料配比设计→原材料试验→室内混合料配比试验→调试拌合机→混合料拌合→运混合料→摊铺→碾压→接缝→养生。

①按照试验室确定的配比在灰土拌合机内将混合料拌合均匀；

②由自卸卡车运至现场由专用摊铺机摊铺；

③摊铺后采用压路机进行碾压；

④摊铺中注意接缝处理，碾压后及时进行养生。

3）沥青路面施工：测量放线→沥青混合料运输→摊铺→静压（初压）→振动碾压（复压）→静压（终压）→接缝处理→检查验收。

①沥青混合料外购，由自卸卡车运送至施工现场；

②由沥青摊铺机摊铺；

③采用振动压路机进行碾压；

④摊铺中注意接缝处理，最后检查验收。
（2）桥梁施工

1）预应力砼箱梁
主线高架桥、上下匝道桥大部分联跨均采用预应力砼箱梁结构，采用满堂支架整体现浇的施工方法。腹板钢束在梁端处上弯至顶板开槽锚固，各联可同时施工，工期较短。由于需搭设支架，对地面交通有一定的影响，当跨越既有道路时，为保证横向道路的正常通行，路口箱梁一般采用少支架现浇法施工，支架在路口处设置门洞。沿线地面桥较多，应采用贝雷架跨越地面桥搭设支架，减少对地面桥结构主体的影响。
2）钢箱梁
钢箱梁在工厂分节段预制，用大平板车运输至工地。在工地现场施工临时墩，搭设顶推平台，顶推钢箱梁就位；或者，少支架吊装拼接形成整体。
3）地面辅道空心板梁
地面辅道桥均采用空心板结构，工厂分片预制，现场吊装施工。
（3）辅助工程施工

辅助工程主要包括道路排水、照明、监控、绿化、综合管线及标志线等配套工程。

雨水管道工程施工顺序：沟槽土方开挖→人工清理槽底及形成排水系统→铺设碎石垫层、浇筑砼底板→钢筋混凝土管安装调平、接口抹带→雨水检查井砌筑→回填土压实。

污水管道工程施工顺序：沟槽土方开挖→人工清理槽底及形成排水系统→铺设碎石垫层、浇筑砼底板→钢筋混凝土管安装调平、接口抹带→污水检查井砌筑→闭水试验→回填土压实。

（4）征地拆迁

项目拆迁建筑面积2485㎡，主要为平房、厂房、简易房，围墙拆除新建1.5km，目前宿豫区顺河街道、周石庄村居委会负责征地拆迁工作，不属于道路开工的施工准备工作。
2.4.3路基工程

2.4.3.1路基材料及压实度
在填筑路堤前，应确保路基处于干燥或中湿状态，并采用重型击实标准，使机动车道土基回弹模量达到50MPa，辅道土基回弹模量达到40MPa，非机动车道土基回弹模量达到35Pa，人行道土基回弹模量达到30MPa，当局部路段模量仍不能满足要求时，再对路床进行特殊处理，如提高掺石灰剂量等。
沿线土源缺泛，经对沿线地表以下5.0m范围内路基土调查，本项目路基以低液限粘土和低液限粉土为主，含水量较高，一般为过湿土。一般不宜直接用于路基填筑，因填料紧缺需用作路基填料，应在试验指导下掺灰或水泥等进行改性处理。
道路机动车道、交叉口机非混行路段路面结构层底标高以下设置80cm厚2%水泥+5%石灰土路床，非机动车道路面结构层底标高以下设置40cm厚2%水泥+5%石灰土路床，人行道其上填筑素土至路面结构层底部，考虑道路两侧场地未接壤，人行道外侧超宽填筑50cm素土作为保护性路肩。路床以下部分路基填筑建议优先采用相邻路段挖方材料进行填筑，若挖方材料不满足路基填料要求时，掺石灰进行改良。路基填料最小强度和最大粒径要求见下表。

表2.4.3-1路基填料要求表
路面底面以下深度（cm）
CBR
填料最大
粒径（cm）
机动车道
非机动车道
填方
0～30

8

6

10

30～80

5

4

10

80～150

4

3

15

>150

3

2

15

挖方和零填

0～30

8

6

10

30～80

5

4

10

采用重型击实标准，基底压实度要求≥90%，其余各部分压实度见下表。
表2.4.3-2路基压实度（％）（重型）
路面地面以下深度（cm）

机动车道

非机动车道

填方

0～30

≥96

≥93

30～80

≥96

≥93

80～150

≥94

≥90

>150

≥93

≥90

挖方和零填
0～30

≥96

≥93

30～80

≥96

≥93

为减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降而导致路面不平整，对于构造物两侧的一定长度路基范围内，在填筑时需特别注意。桥台背后、涵洞两侧与顶部、锥坡等处填土均应分层填筑、分层压实。涵洞两侧的填土和压实、桥台背后与锥坡的填土与压实应对称或同时进行。桥台、涵洞背后和涵洞顶部的填土压实度标准均为96%。
表2.4.3-3 构造物两侧路基填筑特殊段落
两侧路基范围
构造物型式
底部长度(m)
上部长度(m)
备注
桥梁
2h+3
3h+3
含台前溜坡，溜坡需超长0.5m压实
2.4.3.2路基处理设计原则
根据区域内地形、地质条件、道路等级、路堤填筑高度、路基填料性质、地基处理措施、施工条件及经济技术指标等因素，综合确定适宜的路基处理方案。
2.4.3.3一般路基设计
①一般填方路段：
施工时先清除路基坡脚区域表层耕植土及杂填土等。对于清表后路基填土不足100cm路段，施工时应先超挖至路床顶面下100cm，机动车道、辅道行车道路面结构下0～80cm采用2%水泥+5%石灰土分层填筑，机动车道路床底面以下40cm采用6%石灰土填筑，辅道行车道路床底面以下20cm采用6%石灰土填筑；非机动车道路面结构下0～40cm采用2%水泥+5%石灰土分层填筑，其余部位采用6%灰土分层回填。对于清表后路基填土大于100cm路段，分层填筑6%石灰土至机动车道、混行车道路床底部，路床部分采用2%水泥+5%石灰土分层填筑。非机动车道路槽下0～40cm采用2%水泥+5%石灰土分层填筑，其余部位采用6%灰土分层回填。
②河塘路段：
道路沿线存在的河塘及沟浜，必须在完成清淤工作后进行地基回填。填塘路基要先围堰、抽水和清淤，清淤必须彻底，以清至硬质原状土为标准。对于部分侵占河塘的路基，河塘边部陡坡处需开挖台阶。一般填方路段河塘底部铺设一层50cm厚碎石垫层碾压平实作为透水隔离层，其上填筑6%灰土至路床底部。复合地基处理段落全部采用素土填筑。
2.4.3.4特殊路基设计
①基准期及允许工后沉降
本工程采用沥青路面，其路面的设计使用年限为15年。在路面的设计使用年限内所发生的沉降为工后沉降，依据规范的相关的规定，一般路段工后沉降≤0.3m，箱涵连接路段工后沉降：≤0.2m，桥梁台后工后沉降：≤0.1m。拼接段横向不均匀沉降不超过0.5%。
②稳定验算安全系数
稳定验算安全系数（采用有效固结应力法，指标采用快剪与固结快剪指标）以K＞1.2控制。
③特殊路基处理设计方案
软基处理设计方案一般根据区内的地形、地基土质的物理力学性质、地下水位埋深、地基承载力、路堤填筑高度、宽度、填筑材料性质、荷载大小、稳定安全系数、容许变形值、加固深度、周围环境条件、施工工期、施工技术条件和经济指标等因素采用不同的处理方式。
本项目特殊路基设计，对桥头等高填方路段以及小型构造物、挡土墙等路段，主要以满足工后沉降、稳定为控制原则；对低填方路段主要从满足基底承载力、控制路基不均匀沉降考虑。根据地勘资料揭示，本项目局部路段分布软弱土层。由于设计地面道路标高较低，对于低填、零填等反开挖路段，地基处理方式需结合基底承载力、地下水对路基路面的影响、填料的选择等综合考虑。对于桥头、挡土墙、小型构造物等对沉降和稳定性要求较高的路段由于本项目为老路，进行复合地基处理时，先要挖除老路。
结合本项目地质特点以及区域内其他工程经验，针对不同的软土路段推荐采用换填法、双向水泥搅拌桩等特殊路基处理方案。
2.3.4路面工程

2.3.4.1路面设计方案
由于老路路面整体状况较差，根据现场病害情况，从病害的分布及发展来看，病害分布较多，集中体现为主线一般段、交叉口路段，路面裂缝、龟裂和车辙等非常严重，且存在以下问题：
1、老路通行重型货车较多，有产业园，京东快递物流仓库等，加剧路面结构的破坏，且交叉口起步车辙严重。
2、由于西侧河道，导致道路水稳性很弱，需要对改造后的道路进行补强。
3、老路路面结构为两层，过薄，不利于以后更多重型货车。
4、现状路基填筑处理已不满足快速化的荷载要求。
5、2020年经宿迁市交通运输管理处对张家港大道进行铣刨加铺4cmSUP-13也只能改变现状面层，对基层等意义不大，“治标不治本”。推荐老路路面路基采用挖除新建的方式。

2.3.4.2路面结构形式的选定

沥青路面施工周期短，开放交通快；行车噪音小；行车舒适；便于管线开挖；便于道路分期实施；景观及环保性高。路面易损害，须经常养护；路面设计使用年限较短；造价略高尽管沥青路面造价较高，但能满足对行车舒适性和有景观要求或有分期实施要求的道路。从道路等级及使用要求来看，本项目是宿迁城市快速路网的重要组成部分，加快宿迁东站片区发展的重要交通基础设施，服务宿迁东站快速集疏运的主通道，对行车舒适性和景观要求都较高，推荐采用沥青路面。
2.3.4.3技术指标
设计年限：沥青路面为15年
设计荷载：BZZ-100
2.3.4.4路面材料的选定
结合本项目所在地区气候、地质、筑路材料等自然条件，本着因地制宜、就地取材的设计原则，初步拟定几种路面结构方案，分别对路面结构方案的面层、基层、底基层进行了比较。
（1）面层
路面面层是直接承受汽车荷载作用和大气降水、温度变化影响的路面结构层，它承受较大的行车荷载的垂直力、水平力和冲击力的作用，同时还受到降水的侵蚀和气温变化的影响。因此，同其他层次相比，面层应保证足够的承载力、抵抗变形能力、较好的水稳定性和温度稳定性、良好的平整度、较强的抗滑性和耐久性。
SMA沥青玛蹄脂碎石该类型混合料密实、均匀、构造深度大、粗集料嵌挤好，具有良好的抗车辙、抗裂、抗滑、抗老化等性能，以及防水、噪音小等优点。主要用于重要道路的上面层，宿迁市当地主次干道均采用。参考项目所在区域已建道路设计成功经验，拟定快速路的机动车道面层采用3层式结构，推荐采用沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）+中粒式沥青混凝土（Sup-20）+粗粒式沥青混凝土（Sup-25）的路面结构方案。
（2）基层
基层是路面结构中的重要承载层，主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力，并扩散到下面的底基层和土基中，起到扩散路面荷载、减少路面的变形，防止和减缓路面病害出现的作用。它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。基层遭受大气因素的影响虽然比面层小，但是仍然有可能经受地下水和通过面层渗入雨水的浸湿，所以基层结构应具有足够的水稳定性。基层表面虽不直接供车辆行驶，但仍然要求有较好的平整度，这是保证面层平整性的基本条件。
水泥稳定碎石具有强度高、施工方便等优点，且使用较广泛，实际工程经验证明使用效果水稳碎石更优，通过铺设玻纤格栅可以延缓其收缩裂缝，因此本次推荐采用水泥稳定碎石基层。
（3）底基层
底基层是分布荷载的重要层次，它使交通荷载在路基中的应力降低至可以承受的程度，起到路基和基层的分隔层作用。按受力特性和结构层经济合理的原则，多数快速路、主干道采用结合料稳定的粒料及稳定细粒土。适于本工程的底基层材料有二灰土、水泥石灰土和石灰稳定土、低剂量水泥稳定碎石。
低剂量水泥稳定碎石,具有弹性变形小、耐久性长、承载力高、水稳定性好、抗渗性和抗冻性好等优点，且养护条件简单，施工方便但水泥掺量较高时，会产生温缩、干缩裂缝，造价较石灰土高本项目一般路段属于低填路基，推荐采用低剂量水泥稳定碎石作为道路底基层。
2.3.4.5沥青路面新建路面结构

1）路面结构
表2.3.4-5 线路路面结构

路面材料（主线）
结构厚度(cm)
规格
沥青玛蹄脂碎石混合料掺矿物纤维
4

SMA-13（改性沥青）
中粒式沥青砼掺抗车辙剂
6

Sup-20（改性沥青）
粗粒式沥青砼
8

Sup-25
沥青下封层
0.6

透层油
PC-20.7～1.5L/㎡
水泥稳定碎石
18

水泥掺量4.5%
水泥稳定碎石
18

水泥掺量4.5%
沥青下封层
18

水泥掺量2.5%
路面材料（辅路、机非共板、匝道、被交道）
结构厚度(cm)
规格
沥青玛蹄脂碎石混合料掺矿物纤维
4
SMA-13（改性沥青）
中粒式沥青砼
8
Sup-20（改性沥青）
沥青下封层
0.6
透层油
PC-2 0.7～1.5L/㎡
水泥稳定碎石
36

水泥掺量4%
低剂量水泥稳定碎石
18
水泥掺量2.5%
路面材料（非机动车道）
结构厚度(cm)
规格
细粒式沥青砼

4

SUP-13

中粒式沥青砼

6

SUP-20

沥青下封层

0.6

透层油

PC-2 0.7～1.5L/㎡

水泥稳定碎石

20

水泥掺量4.5%

低剂量水泥稳定碎石

18

水泥掺量2.5%

路面材料（人行道）
结构厚度(cm)
规格
道板砖

6

花岗岩

砂浆

3

M10

水泥砼

10

C20

碎石

15

级配碎石

路面材料（桥面铺装）
结构厚度(cm)
规格
沥青玛蹄脂碎石混合料掺矿物纤维

4

中粒式沥青砼

6

Sup-20（改性沥青）

桥面防水层

2）材料参数

表2.3.4-6 材料参数一览表
材料名称
推荐配合比或型式
抗压模量(MPa)
劈裂强度
20℃
15℃
沥青玛蹄脂碎石混合料
SMA-13
1500

1800

1.6

中粒式沥青混凝土
SUP-20
1200

1800

1.4

粗粒式沥青混凝土
SUP-25
1000

1600

1.0

抗压模（MPa）（弯沉计算用）
抗压模量（MPa）（拉应力计算用）
劈裂强度（MPa）
7d无侧限抗压强度（MPa）
水泥稳定碎石
（4～4.5:96～95.5）
1500

3600

0.5

4.0

低剂量水泥稳定碎石

（3:97）
1200

3000

00.4

2.5

土基

40

/

/

2.3.5桥梁工程
2.3.5.1概况
张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程南起北京路，沿现状张家港大道走向，北至宿支路，中间跨越泰山河、世纪河，路线长度约5.635km（北京路立交范围内的张家港大道（长约lkm）在北京路项目中实施)。全线共设置6对出入口和2对上下匝道。主线采用城市快速路标准（同时兼顾一级公路净空及荷载要求），设计速度80km/h，双向6车道；辅路采用城市主干路标准，设计速度50km/h，双向4-6车道。本工程研究范围内的桥梁概况如下：
表2-16 全线桥梁工程汇总表
序号

桥梁类别

数量（座）

桥梁长度（m）
备注

1

百威大道节点高架
（K2+240.3~K2+720.9）

1

480.6
/
2

项王东路节点高架

（K3+112.47，～K3+597.07）
1

484.6
上跨泰山河
3

洪泽湖东路-宿支路高架

（K4+379.64～K7+079.533）
1

2699.7
上跨世纪河
4

洪泽湖东路-宿支路高架匝道桥

4

945.578

/
4

宿迁东站落客平台匝道
4

1694.37
5

地面辅道桥梁
5
179.1

/

6

被交路预留桥梁
7

210

/

2.3.5.2主要技术标准
1、道路等级
主路等级为城市快速路，辅路为城市主干路。
2、设计速度
主线快速路：设计车速80km/h；
辅路：设计车速50km/h；
落客平台联络匝道：设计车速40km/h；
上下匝道：设计车速40km/h。
3、桥梁标准横断面
（1）主线高架桥:0.5m(护栏)+12.0m(行车道)+0.6m(中央分隔带)+12.0m(行车道)+0.5m(护栏)=25.6m；
（2）上下匝道桥（双车道）：0.5m（护栏）+8.0m（行车道）+0.5m（护栏）=8.5m；
（3）落客平台联络匝道桥（双车道）：0.5m（护栏）+8.0m（行车道）+0.5m（护栏）=9.0m。
（4）宽的地面桥：同路基断面。
4、设计荷载
（1）汽车：城-A级，同时符合《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）中公路-Ⅰ级的要求；
（2）人非荷载：按《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）2019年版第10.0.5、10.0.6条取用；
5、设计基准期：100年。
6、设计使用年限
（1）特大桥、大桥、中桥：100年：
（2）小桥：50年。
7、设计洪水频率：1/100。
8、桥梁设计安全等级
结构设计安全等级为一级，结构重要性系数γo＝1.1。
9、耐久性设计：按《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2019）及《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）执行。
10、地震动峰值加速度0.3g，抗震设防烈度8度，抗震构造措施按9度设防。设防分类为乙类。
2.3.5.3高架桥梁设计
①高架桥结构形式选择
高架桥标准段结构形式选择：
一般城市高架结构型式可选择结构简支桥面连续体系，亦可采用连续结构体系。①预应力T梁；②装配式小箱梁；③现浇连续梁；④钢混组合梁。其中T梁结构高度大且纵横梁交错密布，一般不予考虑。结合本项目特点与国内行业发展趋势，考虑到宿迁市此前并无采用预制拼装结构的桥梁项目，本项目需提前进行预制场的建设，建设成本较高，若本项目采用全预制拼装技术，综合造价将超出现浇结构；若采用钢-混组合梁结构，其造价相对较高。同时考虑到宿迁已建的上海路等高架均采用现浇箱梁结构，为保持与已建桥梁结构的一致性，本阶段暂推荐采用技术成熟的现浇连续箱梁结构。
跨路口桥型方案选择：
在跨越主要横向道路处，为利于交通组织、保证较好的行车视距，采用大跨度桥梁一跨跨越行车道和人非车道。跨径一般在45~60m左右，视桥下路口交通组织确定具体跨径。此处桥梁目前常用的上部结构形式有变高连续箱梁、钢箱梁、以及钢混组合梁形式。，跨路口桥梁一般推荐采用变高连续梁结构，净空受限等位置采用钢箱梁。
②高架桥经济跨径选择
经济跨径的选择对工程造价、沿线景观、施工进度影响很大，应从城市景观、道路交通功能、桥梁结构受力性能和地质条件等因素综合考虑，选用经济适用的桥梁跨径。本项目对跨径为25m、30m、35m的现浇连续箱梁，结合项目区域地质条件进行了工程造价的比较：
现浇连续箱梁相同桥长造价比为1.01：1：1.02，因此，25m、30m、35m跨径的连续梁结构单位面积造价相当。在城市中布置30m～35m跨径连续梁结构不仅在外形上较美观、和谐，立柱间距不显狭小，通透感较强，而且跨径布置灵活，可基本满足大多数情况下的布墩要求。
③高架桥梁总体布置
1）节点高架
表2.3.5-1 节点高架桥梁汇总表
桥名
桥长(m)
桥宽(m)
面积(m2)
百威大道节点高架桥
480.6
25.6
12303.4
项王东路节点高架桥
484.6
25.6
12405.8
2）洪泽湖东路-宿支路高架
表2.3.5-2 洪泽湖东路-宿支路高架桥梁汇总表
桥名
桥长(m)
桥宽(m)
面积(m2)
洪泽湖东路-宿支路主线桥
2699.713
25.6～43.059
81668.70
RU1匝道桥
174.65
9
1571.87
LD1匝道桥
263.83
9～18.6
2596.93
RD2匝道桥
270.75
9
2436.75
LU2匝道桥
168.82
9
1519.42
3）落客平台联络匝道桥

表2.3.5-3 落客平台联络匝道桥梁汇总表
桥名
桥长(m)
桥宽(m)
面积(m2)
A匝道桥
470.06
9~19.0
4476.24
B匝道桥
261.18
9
2350.58
C匝道桥
542.68
9~18.5
5172.75
D匝道桥
420.45
9
3784.03
2.3.5.4常规段现浇箱梁设计方案
（1）高架桥梁型和墩型选择
1）高架桥梁型选择
主梁的长细比最能体现梁桥的形态，但梁实际长细比常常由于技术或者经济上的原因受到限制，此时可通过改进主梁断面形式，使桥梁形态达到比实际更纤细轻巧的感官效果。全线高架桥采用现浇混凝土连续箱梁，标准横断面布置为：0.5m(护栏)+12m(行车道)+0.6m(中央分隔带)+12m(行车道)+0.5m(护栏)=25.6m。结合国内外已建或在建城市高架桥梁，该宽度箱梁横断面可采用单箱多室。为使主梁看上去更美观轻巧，考虑如下断面形式：斜腹板、大挑臂，轮廓鲜明、典雅大方、施工便捷，对于变宽段及主线、匝道的外形过渡有良好的适应性，造价适中。

[image: image18.png]



图2.3.5-1推荐高架桥梁型断面
2）高架桥墩型选择
为了适应地面辅道较窄的中分带，并消除高架桥桥下视觉压抑感，高架桥下部结构一般采用顶部外扩的花瓶式桥墩。墩柱在承担自身结构作用的同时，往往作为一种特有的载体，承担着彰显桥梁结构文化底蕴和人文气息的作用。经对该工程所在地区历史文化的调研及多方研究比较，考虑采用以下墩型：弧形开花双柱式方墩，直立双柱加向外张开的弧形开花扩大头，使得墩型刚柔并济，在柔美的外形中蕴含着蓬勃的张力，整体结构简洁明快，富有现代气息。

[image: image19.png]



图2.3.5-2推荐高架桥墩型断面
（2）高架桥细部构造
主线高架标准段箱梁宽度25.6m，跨径30～35m，采用单箱三室断面,梁高2.0m。悬臂长度4m，边腹板斜率4：3。主线桥均设置纵向预应力、横梁预应力、顶板横向预应力。所有纵向预应力均采用长、短束相结合的方式配置，每片腹板内横向设两排钢束。腹板钢束在边支点附近上弯至顶板开槽锚固。各联箱梁的预应力施工互不制约，可同时施工，适应市政桥梁工期紧的特点。箱梁均搭设满堂支架现场浇筑，技术可靠，施工便捷。桥墩下部结构采用双柱式“花瓶”形桥墩，墩柱的外形与上部结构相匹配。上下匝道及落客平台联络匝道箱梁宽度9m（标准段）。匝道箱梁采用单箱单室断面，上下匝道桥挑臂长1.5m，互通匝道桥挑臂长1.75m，边腹板斜率采用与主线相同的4：3。桥墩下部结构采用独柱式“花瓶”形桥墩，墩柱的外形与上部结构相匹配。
[image: image20.png]2560

T ) W
w = w
2560
T I 5 7 11 i
== =)
i <
B
|
i i i i
It | ] T 550

0




图2.3.5-3主线高架标准断面
[image: image21.png]L = 2 s 2a = |




图2.3.5-4匝道标准断面
2.3.5.5节点桥梁设计方案
1、项王东路节点高架桥
根据总体方案，桥梁在跨越项王东路处采用35+50+35m变高度预应力混凝土连续梁结构，本桥边跨同时跨越规划河道，桥梁全长484.6m，大跨预应力混凝土连续梁根据现场情况可采用支架现浇，也可采用悬浇施工。
[image: image22.png]


图2.3.5-5项王东路节点方案示意
2、洪泽湖东路节点桥梁
根据总体方案，桥梁在跨越洪泽湖路处净空受限，故采用33+50+33m连续钢箱梁，钢结构可采用工厂预制，采用少支架开设横向门洞的方法进行箱梁安装。
[image: image23.png]


图2.3.5-6洪泽湖东路节点方案示意
3、花果山路节点桥梁
根据总体方案，桥梁在跨越花果山路处采用33+46.5+33m变高度预应力混凝土连续梁结构。大跨预应力混凝土连续梁根据现场情况可采用支架现浇，也可采用悬浇施工。
[image: image24.png]


图2.3.5-7花果山路节点方案示意
4、宿支路节点桥梁
本项目路终点与宿支路交叉，根据招标文件，张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程近期终点为宿支路，但根据快速路网规划，远期将继续向北延伸。据宿迁市快速路网规划修编，张家港大道和宿支路均为城市快速路标准。无论从近期实施的快速路环线考虑，还是从规划远期的快速路网考虑，该节点的交通转换功能都很强，立交等级选择上应优先选用交通功能较强的枢纽型互通。
工可阶段宿支路远期方案为：三环苜蓿叶+半定向匝道组合型。综上本次张家港大道快速化终点桥梁需做好近远期结合的方案，降低远期桥梁实施难度。
根据总体方案，桥梁在跨越宿支路处采用40+60+40m连续钢箱梁。钢结构可采用工厂预制，采用少支架开设横向门洞的方法进行箱梁安装。
[image: image25.png]


[image: image26.png]K156
HEKE80

=] =
\ \\\\\:&xﬁfﬁx\\ftw \ \\\X\¥T\\i\ \\Q\\\‘\\\\\\\\g\\\\\\‘\\\\ .

\ NN AR

%

—_rrrer’s, S
\ N
AT x,\}*»\\&\}k‘& \\\\\\\

FRsKsln




图2.3.5-8远期高架桥拼宽范围示意
根据远期枢纽方案，主线桥远期拼宽总长约514m，其中单侧拼宽4m总长约为304m，单侧拼宽7.5m总长约210m。对于拼宽7.5m的采用结构及桥面均分离拼宽方案，新老桥之间设置纵向伸缩缝。该方案对已建成桥梁的结构基本不会造成影响，新旧桥梁之间维持各自受力，互不影响。结构分离的拼宽方案在国内已有不少工程实例可循，如南京定淮门大桥、青银高速银川黄河特大桥、泰州东环高架等，均采用结构分离的拼宽形式。
[image: image27.png]2560

;50‘ 1200 & 1200 501
E
400 1105 ) 1550 1105 ) 400




图2.3.5-9主线高架标准断面
对于拼宽4.0m的因宽度较窄，采用结构分离桥面连续的拼宽方案。因近期主线桥标准跨径采用现浇预应力混凝土连续箱梁，桥面较宽，桥面板设置横向预应力，由于桥面板横向预应力的存在，新老桥之间不能采用凿除悬臂的拼接方案，因此建议该段落近期桥梁采用较小的悬臂，不设置横向预应力，为后期拼接创造条件。另拼宽桥抗倾覆、桥墩避让地面系统等原因桥梁进行加宽设计至4.5m，桥墩进行偏心设置。
。[image: image28.png]00

m

W
1200 ) 1200 50 |
l i 3
oy
o [eapree
[uentprotsl
[ i e
A= NIV A
0 65,170 _g
1 | 160 | 185
I i
NONEERNAT]
0
SIS
=S
1 1
23 23 m

20



图2.3.5-10远期桥梁拼宽示意
2.3.5.6地面辅道桥涵设计
本工程研究范围内共包含地面桥梁5座，均为中小桥，其中2座位拆除新建，3座为跨越规划道路。
表2.3.5-4 地面桥梁设置一览表
序
号
桥名
中心桩号
交叉角度
跨径（m）
桥宽（m）
桥梁面积（㎡）
备注
1

泰山河桥
K3+000.0
90

3×16
21.5+26.5+21.5
3668.73
拆除建新
2

新泰山河桥
K4+300.0
90

3×13
2×19
1804.24
3

世纪河桥
K5+027.0
100

1×20
26.25+34.5
989.52
拆除建新
4

水韵河桥
K6+213.0
90

3×13
2×19
1581.93
5

宿沭河桥
K4+300.0
90

3×13
2×19
989.52
项目沿线现状共有老桥2座，分别为泰山河桥、世纪河桥。泰山河老桥于2007年建成，上部采用1-20m板梁，下部为重力式基础，桥宽48m。泰山河已进行整治，现状河道宽约44m，老桥严重压缩河道，设计荷载等级不满足现城-A级要求，本次快速化改造后，桥梁宽度为66.5m，桥梁长度宽度均不足，本次拟拆除新建。

世纪河老桥于2008年建成，上部采用2-13m板梁，下部为柱式墩，重力式台，明挖扩大基础，桥宽50m，老桥梁高偏低，设计荷载等级不满足现城-A级要求。该桥位于武当山路平交口处，本次快速化改造后，该路口采用高架桥跨越，因老桥距离平交口近，新建高架桥为避让老桥布跨局促，且由于承台、桩基与老桥扩大基础间距过小，承台开挖桩基施工对老桥桥台影响较大，该阶段拟将老桥拆除新建。
2.3.5.7被交路预留桥梁设计
三干渠为片区主要灌溉，但片区规划两侧农田将取消，本次快速化改造道路拓宽将干渠压缩。根据最新规划，三干渠将取消，经一河进行拓宽，本次改造被交路多处跨越经一河，且已建成道路跨越经一河的的构造物多数过水断面不足，压缩河道严重。为避免后期重复开挖施工造成资源浪费，该阶段对跨越经一河的桥梁按照远期断面预留到位。

2.3.5.8附属工程

（1）防撞护栏的选取
市政高架常用的防撞护栏有混凝土实体护栏、钢扶手组合型护栏等。混凝土实体防撞护栏根据其造型不同常见的又有以下三种，交通部标准护栏修改版、侧面略做修饰的护栏和弧形外鼓刻槽护栏。但由于混凝土色调单一的特点，因此无论哪种混凝土实体护栏，整体均比较单调，景观效果一般。钢扶手组合形护栏通过钢管的涂装对整个高架桥单一的色彩进行了丰富的补充，同时钢扶手的镂空空间增加了桥上行车的视野，但其价格较高，且需定期进行养护，后期管理较为繁琐，同时也对高架桥的正常运营带来了一定的影响。经综合比较，本工程采用弧形外鼓刻槽护栏。
（2）泄水管的设置
泄水设施是高架桥不可缺少的一部分。根据大量实际工程的设计经验和相关资料的调研，目前泄水管的设置方式主要有以下三种。
方式一：全外挂型。就桥梁排水本身来说，泄水管放置于结构体外是最为合适的，便于检修和更换。不足之处在于全外挂泄水管对桥下梁体、墩柱的外形等景观造成影响。
方式二：半外挂型。此种方法墩顶以上的泄水管从梁体内部通过，墩顶以下的泄水管从桥墩外部通过。该种形式避免了泄水管对梁体美感的破坏，但对上部箱梁的钢束、钢筋造成影响，且后期维护较困难。
方式三：全内置型。此种方法泄水管从梁体、墩身内部通过，不外露，完全解决了美观问题，但是，泄水管无法检修，堵塞之后无法情理，对后期使用有较大影响。经综合比较，在保证泄水管正常使用和后期维护不受影响的前提，兼顾周边项目，本工程推荐采用全外挂型（方式一）。
3、支座
支座布置原则：主线桥均采用减隔震支座；地面辅道桥空心板则采用板式橡胶支座。
4、伸缩缝
伸缩缝设置原则考虑车辆通行的舒适性和安全性，设置距离以90m～120m为宜；伸缩缝均采用型钢伸缩缝。
5、桥面铺装
现浇箱梁（含悬浇箱梁）：7cmC40混凝土调平层+10cm沥青混凝土铺装；钢箱梁：10cm补偿收缩钢纤维混凝土+10cm沥青混凝土铺装；
空心板：采用10cmC50整体化现浇层+10cm沥青混凝土铺装。
全线除钢箱梁采用柔性防水层。
6、防震措施
每个墩、台顶均应设置抗震挡块；墩顶挡块设于支座内侧的箱梁梁体上，桥台挡块应结合台帽设置成整体式以增强景观效果。

2.3.6交叉工程

2.3.6.1立交设计
1）互通区高架系统指标的选用
立交范围内的主线车道既是立交的组成部分，又是路线的组成部分，互通区由于匝道出入易产生分合流和交织，交通组织复杂，因此指标要求应高于路线的要求，以满足行车安全的需求。本工程中包含主要立交节点5处，分别为百威大道节点、项王东路节点、洪泽湖东路节点、花果山路节点和宿支路节点，其中宿支路节点枢纽互通为远期实施。互通立交分布情况如下表：
表2.3.6-1 互通式立体交叉一览表

序
号
道路名称
桩号
道路等级
道路宽度
交叉方式
立交
类型
规划/现状
备注
1
百威大道
K2+480
城市支路
14.5m
（规划26m）
菱形
立B类
现状
2
项王东路
K3+358
城市主干路
45m
菱形
立B类
现状
3
洪泽湖东路
K4+555
城市主干路
53m（规划60m）
菱形+半定向匝道组合形
立B类
现状
4
花果山路
K6+255
城市次干路
40m
菱形+半定向匝道组合形
立B类
规划
5
宿支路
K6+822
一级公路（规划快速路）
25.5m
三环苜蓿叶+半定向匝道组合形
立A类
现状
远期
方案
2.3.6.2平面交叉

本次实施的路段共有18处平面交叉，路面交叉情况一览表见表2.3.6-2。

表2.3.6-2 路面交叉情况一览表
序号
被交道路名称
桩号
规划道路等级
道路宽度（m）
规划现状
交叉形式
1
乐余路
K2+046.527
城市支路
15
现状
右进右出
2
百威大道
K2+480.184
城市支路
26.5
现状
平交渠化
3
天台山路
K2+951.216
城市支路
9
现状
右进右出
4
项王东路
K3+355.070
城市主干路
45
现状
平交渠化
5
天目山路
K3+806.774
城市主干路
30
规划
右进右出
6
玉泉山路
K4+126.211
城市次干路
30
现状
右进右出
7
洪泽湖东路
K4+557.850
城市主干路
54
现状
平交渠化
8
规划支路
K4+778.293
城市支路
20
现状
平交渠化
9
武当山路
K4+989.752
城市次干路
30
规划
平交渠化
10
广场南路
K5+167.905
城市支路
24
规划
右进右出
11
广场北路
K5+343.474
城市支路
24
规划
平交渠化
12
九华山路
K5+714.557
城市主干路
40
现状
平交渠化
13
程庄西路
K5+984.218
城市支路
20
规划
右进右出
14
花果山路
K6+251.298
城市次干路
30
规划
平交渠化
15
规划支路
K5+527.944
城市支路
20
规划
右进右出
16
宿支路
K6+822.318
一级公路（规划城市快速路）
25.5
现状
平交渠化
17
纬四路
K7+137.898
城市支路
24
规划
右进右出
18
滨湖南路
K7+245.449
城市支路
24
规划
右进右出
2.3.7排水工程

根据相关规划对宿迁市排水系统体制的要求，规划排水系统采用雨、污分流制。
2.3.7.1雨水规划
根据《宿豫区城市排水专项规划（2019-2035）》，张家港大道（雪峰山路～宿支路）段属于六塘河排水区。六塘河排水区分为5个排水片区，分别为六塘河排水片区、牡丹江河排水片、水韵河排水片区、世纪河排水片区、泰山河排水片区。其中，张家港大道（滨湖南路～水韵河）段属于水韵河排水片区，张家港大道（水韵河～洪泽湖东路）段属于世纪河排水片区，张家港大道（洪泽湖东路～百威大道）段属于泰山河排水片区，张家港大道（百威大道～北京路）段属于牡丹江河排水片区。
（1）牡丹江河排水片区
牡丹江河排水片区的汇水区域范围为：总面积为9.5平方km，其中纬一路，宿支路以南、江山河以东、天山路，支一路以北、经一路，宿豫大道以西，面积3.9平方km；项王路，百威大道以南、杨舍路以西、宿泗路以北、牡丹江河以东，面积5.6平方km。该片区雨水经管网收集排入牡丹江河。
（2）水韵河排水片区
水韵河排水片区的汇水区域范围为：纬一路以南、经一路，宿豫大道以东、花果山路以北、经四路以西，面积4.3平方km。该片区雨水经管网收集后向东排入水韵河。
（3）世纪河排水片区
世纪河排水片区的汇水区域范围为：天山路以南、西楚大道以东、洪泽湖路以北、扬舍路以西，面积5.2平方km。该片区雨水经管网收集后排入世纪河。
（4）泰山河排水片区
泰山河排水片区的汇水区域范围为：洪泽湖路以南、西楚大道以东、项王东路，百威英大道以北、扬舍路以西，面积8.1平方km。该片区雨水经管网收集后排入泰山河。
根据规划，张家港大道（滨湖南路~宿支路）段道路下新建d600雨水管道，从道路东侧汇至西侧排入经一河；张家港大道（宿支路~天台山路）段道路下的雨水管道保留利用d500~d600雨水管道，分段从道路东侧汇至西侧排入经一河；张家港大道（天台山路~北京路）段道路下的雨水管道改建为d800雨水管道，分段从道路东侧汇至西侧排入经一河。
2.3.7.2污水规划
根据《宿豫区城市排水专项规划（2019-2035）》，本工程属张家港工业园区污水处理厂收集片区服务范围。张家港园区污水处理厂收集片区主要收集高铁站片区（以电子商务产业园为主）、生态居住片区、科创小镇、梨园湾生态片区、张家港宿豫工业园区、顺河街道、农园等区域，污水经管网收集后进入张家港工业园区处理厂，污水收集面积约36.33平方千米。
张家港工业园区污水处理厂设计规模为3万吨/天。处尾水排放标准一级A标准，占地72亩，配套泵站3座，配套管网64.98km，目前，平均每天处理污水约为2万吨，负荷率为66.67%。
2.3.8排水管道设计方案

本工程区域内总体地势平坦。根据《宿迁市城市总体规划（2019-2035）》和区域内现状排水管网情况，本工程范围内分段新建雨水管道，收集道路路面及东侧地块汇水范围的雨水后，就近自流排入附近河道。
2.3.8.1地面雨水方案设计
本段道路两侧下已敷设有雨水管道，管径d500~d600，分段就近排入经一河、泰山河及宿泗边沟。经复核，本段雨水管道不能满足地块及道路排水要求，且现状雨水管道建设，故设计废除d500~d600现状雨水管道。设计在道路东西两侧，新建d600~d1650雨水管道，收集道路路面及东侧地块汇水范围的雨水，分段就近往西排入经一河、泰山河等。新建管道长约10300m，坡度1‰~2‰，埋深约2.5~5.5m。
（2）相交道路排水
根据规划，在宿支路、花果山路、洪泽湖东路、玉泉山路、天目山路、项王东路、百威大道、乐余路新建预留d600~d2000~b×h=2500×2000雨水过路管，接收上游管道收集的雨水，往西排入经一河。新建管道长约1980m，坡度1‰~2‰，埋深约2.5~4.0m。
（3）跨线桥雨水方案设计
雨水系统采用高水高排，低水低排的原则。在跨线桥下中央分隔带绿化内新建d600雨水管道。桥面雨水经桥梁横断、立管转输，后纳入跨线桥雨水管道，分段排入经一河。新建管道长约4080 m，坡度2‰，埋深约1.5~2.5 m。
2.3.8.2污水管道工程
根据《宿迁市城市总体规划（2019-2035）》，本工程区域地块污水通过管道收集后，通过扬子江路、经四路、张家港大道等污水干管由北向南，汇入张家港大道污水提升泵站，进入项王东路污水干管，往东纳入张家港工业园区污水处理厂处理，达标后排放。
（1）滨湖南路～宿支路
根据规划，在张家港大道（滨湖南路~宿支路）段道路下新建DN500污水管道，收集道路东侧地块污水，由北往南接入宿支路规划新建DN600污水管。按相关部门要求，在宿支路北侧新建一根DN300污水压力管，长度105m，埋深约1.5m。
（2）宿支路～项王东路
道路东侧已敷设Φ500污水管道，但且年久失修，新建匝道影响部分现状污水管，设计废除上述现状污水管道，在张家港大道（滨湖南路~宿支路）段道路下新建DN600～DN800污水管道，收集道路东侧地块污水，并转输相交道路污水，由北往南接入张家港大道污水提升泵站。新建管道长约3760m，坡度0.9‰～1‰，埋深约2.5～6.5m。
（5）项王东路～天台山路
道路东侧已敷设有d1200污水管道，设计保留利用。
（6）天台山路～工程起点（北京路立交）
张家港大道（北京路立交～天台山路）下道路西侧已建d500的污水压力管，从雪峰山路污水提升泵站出水，由南至北到天台山路，接入现状d1200污水管；道路东侧规划新建一根DN800污水压力管，已由宿迁市住建局委托设计。根据规划，在道路下新建DN500污水管道，收集东侧地块污水，由南往北接入天台山路现状d1200污水管。新建管道长约1230m，坡度1‰，埋深约2.5～3.5m。
2.3.8.3海绵城市
基于海绵城市-低影响开发雨水系统的设计理念，根据宿迁市海绵城市建设的要求，结合道路总体、路幅、路面、排水、绿化及景观设计方案，充分考虑当地特点，开展低影响开发雨水系统设计。
本工程考虑采用高位花池、下凹式绿地、透水铺装等海绵措施。
（1）雨水花园（下凹式绿地）、高位花池
跨越武当山路、洪泽湖东路的跨线桥下绿化带宽度8～32.6m，为海绵城市建设创造了良好的建设条件。本工程推荐采用高位花池+雨水花园（仅调蓄跨线桥面雨水）。
根据《宿迁市海绵城市专项规划（2017-2030）》，宿迁市年径流总量控制率为70%（对应降雨量24.2mm）。根据跨线桥方案，跨线桥宽25.6m，桥墩间距约30m。按照年径流总量控制率为70%的要求，每跨桥所需调节容积为18.6m³。本工程共需新建高位花池+雨水花园21组，总调蓄容积390.6m³。跨线桥、高架雨水漫流进入桥面排水边沟，经桥梁横、立管转输，经高位花池消能并调蓄部分雨水后溢流进入雨水花园，雨水花园布置在中分带绿地内，下凹深度为30cm，内部设置溢流井，溢流口高度高出底部20cm，蓄水深度20cm。雨水花园低点处设置雨水口（溢流井），超标雨水通过雨水口溢流进入跨线桥DN600雨水管道中，最终分段、就近排入附近河道。
2.3.9管道附属设施
（1）检查井
检查井均采用钢筋混凝土检查井（盖板式）。检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。雨水检查井间距控制在30m～40左右，便于今后用户接入和雨水口连接；污水检查井间距根据《室外排水设计规范》控制，一般为35～40m左右1座。雨、污水管道每隔1～2个检查井设置一座沉泥井，倒虹管进水井的前一检查井设置沉泥槽。
（2）跌水井
雨水管道跌水在0~1.0m以内不设置跌水井，采用普通检查井；雨水管道跌水超过1.0m设置跌水井，跌水井做法参照国标图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。
（3）雨水口
雨水口设置在汇水点上或截水点上。道路两侧雨水口的间距，根据道路纵坡、路面积水情况和雨水口的进水量，按25～30m布置。
（4）预留管（井）
本工程雨、污水预留支管，在道路西侧每隔100～150m左右预留一根雨水街坊支管及一根污水街坊支管，雨水支管管径DN600～DN800，污水支管管径DN400；支管设计至道路红线外2m，每根支管加设一座检查井及预留一节管道，近期封堵。预留支管位置可根据地块开发情况调整。
（5）排水管道材料
排水管道一般采用钢筋混凝土管较为普遍，近年来HDPE管、球墨铸铁管、玻璃钢夹砂管等新型管材也有大量运用。管材选用既要考虑节省投资，又要考虑管材性能、供货和施工方便等因素。本工程雨水管道分别就近排至规划保留河道，管道埋深较浅，采用钢筋混凝土管施工难度不大，且投资较省。污水管道宜采用耐腐蚀性能好、抗压能力强的球墨铸铁管。综上，本工程拟采用管材如下：
1）雨水管道均采用钢筋混凝土管，管道埋深≤5.0m，采用Ⅱ级钢筋混凝土管，5.0m<埋深≤6.5m，采用Ⅲ级钢筋混凝土管。钢筋混凝土管分为承插式及企口式，当管径d≤d1200时采用承插连接，“O”型橡胶圈密封；当管径d＞1200时采用企口式连接“Q”型橡胶圈密封。
2）污水管道采用球墨铸铁管，管材质量符合《污水用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 26081-2010）标准。球墨铸铁管采用承插橡胶圈柔性接口。排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上0.5米处，管顶以上0.5米以上至路基底采用砂或中粗砂回填。管道回填的密实度及其它技术要求、沟槽开挖应同时满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中的相关内容。
2.3.9.2管道埋设施工顺序
管道施工遵从先深后浅的施工顺序：
挖方段：开挖至路床底标高→管道沟槽开挖→施工管道→沟槽回填。
填方段：回填至管顶以上0.5米处→管道沟槽开挖→施工管道→沟槽回填。
2.3.9.3基坑支护
1、沟槽深度≤3.0m，属于施工措施，建议采用放坡开挖或横列板支护+排降水。
2、3.0m<管道沟槽深度≤3.5m，采用6m长Ⅲ型拉森钢板桩，围檩采用HW400x400x13x21工字钢，支撑采用1道φ299x10钢管，平面间距≤4.0m。降水采用轻型井点降水。
3、3.5m<管道沟槽深度≤5.0m，采用9m长Ⅲ型拉森钢板桩，围檩采用HW400x400x13x21工字钢，支撑采用2道φ299x10钢管，平面间距≤4.0m，降水采用轻型井点降水。
4、5.0m<管道沟槽深度≤6.5m，采用12m长Ⅳ型拉森钢板桩，围檩采用双拼HW400x300x10x16工字钢，支撑采用2道φ426x12钢管，平面间距≤4.0m，降水采用管井降水。
5、6.5m<管道沟槽深度≤7.5m，采用15m长Ⅳ型拉森钢板桩，围檩采用双拼HW400x300x10x16工字钢，支撑采用3道φ426x12钢管，平面间距≤4.0m。降水采用管井降水。
2.3.9.4管道地基处理
（1）钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，选用国标图集06MS201-1第17页；与检查井井室上、下游连接的第一节管段应采用180°混凝土基础，选用国标图集06MS201-1第19页。
（2）当钢筋混凝土管基础落于粘土等较好土层时，采用天然地基人工夯实处理。
（3）当钢筋混凝土管基础落于液化土层或淤泥土层时，混凝土管道基础下换填300mm砂夹石。砂夹石为中砂中掺入40%碎石，碎石采用3~5cm碎石，要求处理后的压实系数≥0.9。
（4）塑料管、球墨铸铁管采用200mm厚中粗砂垫层。
（5）所有管道/国标检查井要求地基承载力特征值≥80kpa。
2.3.9.5沟槽回填
1、混凝土管道采用良质素土分层回填夯实至管顶50cm，管顶50cm以上回填材料按道路要求。
2、塑料管、球墨铸铁管采用中粗砂分层回填夯实至管顶50cm，管顶50cm以上回填材料按道路要求。
2.3.9.6管道包封
行道下覆土≤1.2m，非机动车道及人行道下覆土≤0.7m，或下穿管线/构筑物不满足上下交叉距离的新建雨污水管道，需对管道进行包封处理。
2.3.9.7构筑物防腐
1、球墨铸铁管外壁采用带终饰层的喷锌涂层，喷锌涂层应符合GB/T17456.1的规定，内涂层采用高铝水泥，水泥砂浆内衬应符合GB/T17457的规定，承口防腐采用带终饰层的喷锌涂料。
2、污水检查井内壁应采取防腐涂料(弹性聚氨脂类或环氧类耐酸碱涂料，产品寿命拾伍年)，工序为：稀释的环氧面涂料1遍，然后用腻子料局部找平→聚氨酯防腐涂料三底三面，涂层总厚度200μm。
2.3.10交通工程及附属设施

2.3.10.1公交站布置

1、设计原则
（1）公交停靠站的设置位置应保证乘客候车安全、换乘方便，并与周边具有良好的通达性。
（2）公交及行人过街等设施应统筹布置，实现无缝对接。
（3）公交车辆的进站、出站及停靠能基本不影响交叉口其他车辆行驶的通畅性。
2、城市公交
项目路近期沿线开发强度不高，沿途公交运行路次较少，随着远期开发强度增大，沿线出入的增加，公交出行的需求随着增加。考虑各条道路的交通流量及道路使用功能和等级，为了体现公交优先的交通发展策略，公共交通停靠站在交叉口处结合路口渠化段设置。距交叉口距离为30～50m，公共交通停靠站的设置尽量不设在桥梁处。停靠站站距按500～800m左右设置。公共汽车站设置候车廊，应有顶盖及供人小憩的坐凳。候车廊的造型应简洁、明快轻巧、美观有新意，色调要与周围环境相协调，且有一定的空透性。允许在候车廊适当位置设置广告和导向地图，线路牌及线路图可结合结构设计，并应标志明显、有照明设施。
2.3.10.2附属工程

（1）道路防护设计方案
1）一般路段边坡防护
边坡高度较小时及临河路堤墙上部边坡均采用喷播植草防护。地面桥头路段采用实心六角块防护。
2）河塘防护
河塘段清淤排水后，在设计水位高度加50cm安全高度的边坡范围内，采用预制实心六角块防护，下部设C15小石子砼勺型基础，其上采用植草绿化生态防护方式。
3）路肩挡土墙防护
路肩挡土墙用于快速主线上跨桥梁或通道主辅道分离路段，以及互通匝道、上下匝道起坡点至桥头间路段路基防护设计。对于挡土墙的型式选择，根据区内的地质条件、挡墙段路堤填筑高度、各种挡墙的适用条件、材料来源、施工工期、施工技术条件和经济指标等因素采用不同的型式。常用的挡墙型式有悬臂式和重力式，考虑本项目路肩挡土墙工程规模较大，地基承载力一般，悬臂式挡土墙厚度小、自重轻，具有较明显的技术经济优势，故本项目主线路桥衔接路段推荐采用悬臂式挡土墙。路肩挡墙样式如下。
[image: image29.png]


图2.3.10-1路肩挡土墙设计图
2.3.10.3路基、路面排水
（1）侧分带排水
侧分带中间植草绿化，植树防眩，同时为了排水以及防止侧分带雨水下渗，在侧分带底部刷2cmM7.5水泥砂浆，加涂一层沥青后铺防渗土工布，再铺设一层塑料排水板，塑料排水管宽度为50cm，底部设置纵向碎石盲沟，并通过一横坡为2%、直径为11cm的横向塑料排水管，间隔布置，具体位置与雨水井对接，将水集中排出，横向排水管汇入对应位置的雨水井内。路面水通过路面横坡汇入市政排水管线，具体管线设计详见《排水工程》。
（2）人行过街及无障碍设计
1）人行道面砖选择
目前常用于人行道铺装的有彩色路面、天然石材和人行道砖三种。人行道的铺装面板形式宜统一，面板铺装应色彩素雅、形式简洁，除普通行道砖上增加不同色的人行道砖外，还可结合景观设置标志性铺装。人行道上井盖处采用不锈钢井盖，上方填充与人行道板相同材质的面砖，使得人行道铺装美观大方。
根据本项目的特点，推荐采用花岗岩透水砖。
[image: image30.png]



图2.3.10-2花岗岩人行道铺装
2）无障碍设施设计
城市环境是向大众开放的空间，在城市环境设计时需体现对所有人的关心，其中包括对残疾人，老年人及儿童等弱势群体。无障碍设计是以人为本的体现。人行道无障碍设计根据需要设置，主要包括盲道设置及无障碍坡道设置。根据相关规范的要求，为了满足行人活动的要求，保障行人的交通安全和交通连续性，避免无故中断和任意缩减人行道，应因地制宜地采取各种有效措施。
①全线设置无障碍设施，具体范围包括：人行道、人行横道、渠化岛、公交车站。
②无障碍坡道主要设置在沿线单位道路的出入口、城市道路的交叉口、人行过街设施等处。根据路口型式正确选用单面坡道、三面坡道、坡道宽度和坡道。缘石坡道分为单面坡和三面坡，本方案一般采用单面坡缘石坡道，型式根据设置地点选择方形、长方形或扇形，坡道下口宽度一般大于1.2m，坡度小于等于1：20，高出车行道的地面小大于1cm。
[image: image31.png]


[image: image32.png]RREE




[image: image33.png]Mskdses




[image: image34.png]


[image: image35.png]



图2.3.10-3人行道盲道设置
③盲道的位置和走向，以方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置为目的。
④盲道按作用分行进盲道、提示盲道，人行道行进盲道应保证连通，盲道应远离行道树，一般布置于距离人行道外侧边线50cm，盲道宽度30～60cm。提示盲道设在行进盲道的起、终点、人行横道入口和转弯处。
⑤保证人行道盲道连通，其上不得存在窨井、杆、2.5m高内无障碍物等，盲道起点和终点以及转弯处应按规范要求设置提示盲道，人行道下埋置的管线位置及人行道上的杆线位需严格控制，在保障功能的前提下兼顾美观要求。
3）人行道景观性
增加人行道的景观性设计，根据人行道宽度，合理布置灌木、乔木、花草,详见道路景观设计。
4）人行道配套设施设计
结合人行道设计，完善公共设施，对垃圾箱、电话亭、站牌等公共设施进行完善，增加可供行人临时休息的树池等。
5）路缘石设计
目前常用的路缘石材料有花岗岩和混凝土，花岗岩路缘石相比混凝土路缘石美观、实用、整体效果好，有利于提高城市道路的质量和形象，但造价稍高。根据道路的等级、路幅、车行道宽度和人行道宽度来确定相应的路缘石尺寸，使得道路尺度与路缘石尺度相匹配。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	3.1.1生态

3.1.1.1生态功能区划评价

根据江苏省《省政府关于印发江苏生态省建设规划纲要的通知》（苏政发[2004]106号）全省划分为黄淮海平原、长江三角洲平原和沿海滩涂与海洋等3个生态区（一级区）以及7个生态亚区（二级区）。
根据江苏省生态功能区划，本工程所在区域位于Ⅰ1-4骆马湖平原农业生态功能区。
[image: image36.jpg]BAERRS HRRHF



 

图3.1.1-1本项目在江苏省生态功能区划中的位置
本项目所在区域为平原，地势平坦，植被类型以人工栽培植被为主，区域主要包括工业集聚区及农业区。主体工程建设中要注意对耕地资源的保护，减少工程用地数量，同时避免因占地对农田水利灌溉设施的破坏和对河道的阻断，并做好水土流失的防治措施，保证沿线评价范围内区域水肥条件不因本工程建设而降低。
3.1.1.2评价区土地现状
（1）评价区土地利用现状
工程沿线地形地貌主要为徐淮黄泛平原区，沿线区域内土地利用形态主要为农用地、建设用地和未利用地。
本项目评价范围内土地利用以耕地、非农业建设用地及交通运输用地为主，此外还包括沿线村镇的水域及水利设施用地以及未利用地。

（2）基本农田分布情况

本项目不占用基本农田。
3.1.1.3生态环境现状

（1）陆生生态环境

项目所在区域未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树。项目所在区域常见植被划分为人工林、草丛植被、作物植被、水生植被等四种类型，人工林有杨树、柳树、刺槐等乡土品种，草丛植被包括狗尾草、狗牙根等，作物植被包括水稻、小麦和蔬菜地等主要群落，水生植被包括水草、芦苇等。

本项目沿线社会化程度和人口密度较高，受人类干扰严重。周边未发现珍稀、濒危动物，常见动物种类主要有麻雀、喜鹊、青蛙、蛇类、野鸡、野兔和刺猬等。

（2）水生生态环境

项目所在水系，河网密布，项目所在区域内主要的水生植物由浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、蒲草、艾蒿等）、浮叶植物（荇菜、金银莲花）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。浮游动物种类繁多，主要的浮游动物有原生动物、轮虫、支角类和挠足类四大类，其中虾、蟹等甲壳类占据绝对优势。该地区主要的底栖动物以蚯蚓、螺蚌等为主。区内鱼类资源丰富，野生和家养的鱼类由青、鲢、草、鲫、鲤鱼等三十余种。

调查区域内具有淡水鱼类等多种水生物种群的栖息环境、鱼类种类繁多。区域内有鱼类活动现象，除少量野生鲫鱼等产卵索饵外，其它都以人工繁殖为主。
3.1.1.4线路周边国家生态红线及生态管控区域调查

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）文件，本项目不涉及江苏省国家级生态红线。距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线为宿豫杉荷园省级湿地公园，本项目起点与其边界的距离约为6.6km。
对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）本项目不涉及江苏省生态空间管控区域，距离本项目最近的生态管控空间区域为京杭大运河（宿豫区）清水通道维护，本项目终点与其边界的距离为5.1km。

3.1.2水环境质量

3.1.2.1地表水环境质量现状评价

根据《宿迁市2020年度环境状况公报》，全市水环境质量明显改善。全市11个城市集中式地表水饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，全年达标率为100%。

全市共有7个河湖断面纳入国家“水十条”考核，水质年均值均达国家要求，断面水质达标率100%，优Ⅲ比例为85.7%，同比持平。

全市共有17条河流19个断面纳入省级考核，断面水质达标率为100%，优Ⅲ比例为94.7%。

全市共16个市考断面，水质达标率为100%，同比持平。

骆马湖宿迁片区和洪泽湖宿迁片区全年水质达标。
3.1.3环境空气质量
根据《宿迁市2020年度环境状况公报》，全市环境空气质量持续改善。全市环境空气优良天数达268天，优良天数比例为73.2%，同比增加10.2个百分点。空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3指标浓度同比下降，浓度均值分别为45μg/m3、67μg/m3、25μg/m3、6μg/m3、170μg/m3，同比分别下降4.3%、14.1%、13.8%、25.0%和5.6%；CO指标浓度为1.2mg/m3，同比持平；其中O3作为首要污染物的超标天数为45天，占全年超标天数比例达45.9%，已成为影响全市环境空气质量是否达标的主要指标。

全市降水pH年均值为7.06，介于6.35-7.81之间，与2019年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。

其中，宿迁市2020年度环境空气中PM2.5的年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。
表3.1.3-1空气环境质量现状

评价因子

平均时段

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

超标倍数

达标情况

SO2
年均值

6

60

0

达标

NO2
年均值

25

40

0

达标

PM10
年均值

67

70

0.114

不达标

PM2.5
年均值

45

35

0.343

不达标

O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数

170

160

0.125

不达标

CO

24小时平均第95百分位数

1200

4000

0

达标

根据《宿迁市大气环境质量限期达标规划》，对于超标因子，生态环境主管部门制定了以下目标。

近期目标（～2020年）：环境空气质量持续改善，完成江苏省下达宿迁市的任务：PM2.5浓度控制在48微克/立方米以下：空气质量优良天数比率达到72.8%。（已完成，73.2%）。

远期目标（2021年～2030年）：大幅减少主要大气污染物排放总量，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，规划目标定为2030年宿迁市环境空气质量达到国家质量标准二级标准限值，即PM2.5年均浓度降至35μg/m3及以下，PM10年均浓度降至70ug/m3及以下，O3日最大8小时值第90百分位浓度降至160ug/m3及以下，SO2年均浓度值低于60μg/m3、NO2年均浓度值低于40ug/m3、CO日均值第95百分位浓度低于4mg/m3。

严格按照措施执行后，宿迁市的环境空气质量将会得到改善。

3.1.4声环境质量

（1）声环境质量现状监测

本次评价委托江苏恒誉环保科技有限公司对项目所在地声环境现状进行了监测。

具体声环境质量现状监测布点内容详见《宿迁市张家港大道一期（北京路～宿支路）快速化改造工程声环境影响专项评价》。

声环境质量现状评价

①沿线敏感点
项目沿线声环境保护目标噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准，说明区域声环境质量良好。具体内容详见《宿迁市张家港大道一期（北京路～宿支路）快速化改造工程声环境影响专项评》。
②衰减断面

随着距离道路中心线的距离越远，交通噪声带来的影响逐步降低。根据监测结果可得，昼间噪声在距离道路中心线40m处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，夜间噪声在距离道路中心线约40m处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。说明区域声环境质量较好。

具体内容详见《宿迁市张家港大道一期（北京路～宿支路）快速化改造工程声环境影响专项评价》。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.2.1现有工程环保手续履行情况

因本项目现有道路建设较早，且中期改造仅对路面进行整理，不满足编制环评的条件，故现有道路未开展环评工作。

3.2.2现有项目环保措施履行情况

张家港大道现有道路切实落实各项环境保护和生态修复措施。在声环境保护措施方面，不影响沿线居民正常生活，全线采用低噪声路面设计；在生态环境保护措施方面，桥梁设置桥面径流收集管道，桥面雨水通过地面道路雨水管线，就近排入地方排水体系。


	生态环境保护目标
	3.3.1生态环境保护目标

张家港大道一期（北京路～宿支路）快速化改造工程沿线无生态敏感区。
3.3.2水环境保护目标

项目水环境保护目标见表3.3.2-1。
表3.3.2-1 项目水环境保护目标一览表

序号

保护目标

跨越范围（桩号）

流向

交叉形式

规模

河流宽度/m

保护级别与要求

1

泰山河

K2+990～K3+020

东南

桥梁上跨

中河

44

《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
2

世纪河

K5+015～K5+050

东南

桥梁上跨

小河

25

3.3.3声环境保护目标


表3.3.3-1声环境保护目标一览表

	序号
	名称
	桩号
	现状
	敏感点与线路位置关系

	
	
	
	环境特征
	现状照片
	距现有道路中心线/边界线距离，m
	路基高差/m
	现状噪声标准
	评价范围内人数/户数
	拆迁情况
	噪声评价标准
	评价范围内人数/户数
	首排栋数、层数、户数、人数
	路基高差/m
	与道路中心线/边界线距离，m
	位置关系图

	1
	周石庄村
	K6+075-K6+175
	以2层房屋为主，砖混结构，窗户质量较好，侧对道路，与道路之间有树木遮挡
	[image: image37.jpg]



	西侧
86m/71m
	0.4
	2类
	共计6人/2栋
	/
	2类
	/
	首排2栋，2层、2户，6人
	10.4
	西侧
86m/71m
	[image: image38.png]




	2
	三刘村(路东)
	K7+380
	以2层房屋为主，砖混结构，窗户质量较好，侧对道路，与道路之间无遮挡
	[image: image39.jpg]



	东侧
27m/20m
	0.1
	4a类
	/
	/
	4a类
	/
	首排3栋，2层、7户，24人
	0.12
	东侧
27m/20m
	[image: image40.png]




	
	
	
	
	
	东侧

42m/35m
	0.1
	2类
	共计176人/53栋
	/
	2类
	共计176人/53栋
	首排3栋，2层、7户，24人
	0.12
	东侧

42m/35m
	

	3
	三刘村（路西）
	K7+380
	以2层房屋为主，砖混结构，窗户质量较好，侧对道路，与道路之间有树木遮挡
	[image: image41.jpg]



	西侧

61m/54m
	0.6
	2类
	共计86人/23栋
	/
	2类
	共计86人/23栋
	首排4栋，2层、4户，14人
	0.12
	西侧

61m/54m
	[image: image42.png]





	评价

标准
	3.4.1环境质量标准

（1）地表水

项目所在地附近河流泰山河、世纪河、经一河、三干渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。

表3.4.1-1 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲）

评价因子
pH

COD

氨氮
总磷
石油类
SS

评价标准
6-9

≤20

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤30

（2）大气环境

SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》详解。具体标准限值详见下表。

表3.4.1-2 环境空气质量标准

污染物名称

浓度限值

标准来源

年平均

24小时平均

日最大8小时平均

1小时平均

SO2
60μg/m3
150μg/m3
-
500μg/m3
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）

表1中二级标准

NO2
40μg/m3
80μg/m3
-
200μg/m3
CO

-
4 mg/m3
-
10 mg/m3
PM2.5
35μg/m3
75μg/m3
-
-
PM10
70μg/m3
150μg/m3
-
-
O3
-
-
160μg/m3
200μg/m3
非甲烷总烃

/

/

/

2

参照《大气污染物综合排放标准》详解
（3）根据《宿迁市声环境功能区划调整方案（2021年）》“第四条、有关说明中（三）”，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；集镇执行2类声环境功能区要求；根据现场踏勘，本项目声环境敏感目标无三层及三层以上建筑，本项目敏感点位于2类区和4a类区；根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）中“8.3.1 4a类声环境功能区划分”，交通干线边界线外两侧35m范围内或临街建筑高于三层（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定位4a类，本项目临街建筑高于三层，面向本项目一侧至本项目边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；具体标准详见下表。

表3.4.1-3 声环境质量标准（单位：dB(A)）

标准执行的范围

执行标准

评价标准（dB（A））

昼间

夜间

交通干线边界线外35米内区域

若临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物为主

第一排建筑物面向道路一侧至道路边界线的区域

4a类

70

55

第一排建筑物背向道路一侧至交通干线边界线35米内区域

2类

60

50

若临路建筑以低于三层楼房建筑为主，交通干线边界线外35米内区域

4a类

70

55

工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄

2类

60

50

西起张家港路，北至燕山路，东至杨舍路，南至项王路
3类
65
55
项目沿线居民室内噪声参照执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的相关要求，见表3.4.1-4。
表3.4.1-4 住宅室内噪声标准

房间名称

允许噪声级（dB（A））

昼间

夜间

住宅建筑

卧室

≤45

≤37

起居室（厅）

≤45

3.4.2污染物排放标准

（1）水污染物

本项目施工期产生的车辆冲洗废水和泥浆废水经沉淀处理后，回用于临时用地洒水降尘等。1#临时用地施工人员生活污水由周边路网污水支管转输后接入宿支路污水主管，达到张家港工业园区污水处理厂接管标准后，排入张家港工业园区污水处理厂集中处理。2#临时用地施工人员生活污水经临时用地内污水处理设备处理后，由周边路网污水支管转输后接入宿支路污水主管，达到张家港工业园区污水处理厂接管标准后，排入张家港工业园区污水处理厂集中处理。

①根据工可及张家港工业园区污水处理厂现场资料收集，张家港工业园区污水处理厂处理规模为3.0万m3/d。张家港工业园区污水处理厂排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表14中一级A标准，尾水排入总六塘河。

表3.4.2-1 张家港工业园区污水处理厂接管标准  

污染物名称

污水厂接管标准（mg/L）

排放标准（mg/L）
pH

6~9

6.5~9.5
COD

≤450

≤500
SS

≤400
≤400
氨氮

≤35

≤45
总磷

≤6

≤8
（2）大气污染物

项目施工期临时用地可以看做是固定污染源，因此临时用地废气排放考虑执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中二级标准无组织排放监控浓度限值，大气污染物排放标准详见表3.4.2-2。

表3.4.2-2 大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

无组织排放监控浓度限值

标准依据

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

其他

20

1

边界外浓度最高点

0.5

苯并[a]芘

0.3×10-3
0.9×10-5
边界外浓度最高点

0.8×10-5
通过查阅《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）发现，该标准适用于固定污染源的大气污染物排放管理。而项目运营期汽车尾气属于移动污染源，不属于固定污染源排放，故运营期大气污染物排放考虑执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放标准详见表3.4.2-3。
表3.4.2-3 大气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值 mg/m3
标准依据

监控点

浓度

NOx
边界外浓度最高点

0.12

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

CO

8

（3）噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 中相关标准限值要求，标准值见表3.4.2-4。

表3.4.2-4 噪声排放标准

区域

标准值dB（A）

标准依据

昼间

夜间

施工厂界噪声

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）



	其他
	3.5.1总量控制指标

本项目为城市道路，运营期主要污染物为汽车尾气和路面、桥面径流，降雨时产生的路面径流直接排入牡丹江河排水片区、水韵河排水片区、世纪河排水片区及泰山河排水片区，不需要纳入总量控制范围。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	4.1.1生态

本项目施工期对环境的影响分析见图4.1.1-1和表4.1.1-1

表4.1.1-1 环境影响分析表

环境要素

影响因素

环境影响

影响性质

生态环境

永久占地

工程永久占地破坏植被，造成原有生物量的损失。

长期

不可逆

不利

临时占地

临时占地破坏植被，增加水土流失及生物量损失。

短期

可逆

不利

施工活动

施工活动地表开挖、建材堆放和施工人员活动对植被和景观产生破坏。

桥梁施工

桥梁施工影响水生生物的栖息地。

水环境

桥梁施工

桥梁施工的施工泥渣、机械漏油、施工物料受雨水冲刷入河影响水质；水域桩基施工引起水体浑浊。

短期

可逆

不利

施工营地

施工营地生活污水若管理不当可能进入水体影响水质。

施工场地

施工机械跑、冒、滴、漏及露天机械受雨水冲刷后产生的油污水污染。

声环境

施工机械

施工机械噪声对作业场地附近声环境敏感点的影响。

短期、可逆不利

运输车辆

运输车辆在行驶过程中对沿线敏感点的噪声影响。

大气环境

施工扬尘

散物料的装卸、运输、堆放过程中产生的扬尘；施工运输车辆在施工便道上行驶产生的扬尘；拆迁过程产生的扬尘。

短期

可逆

不利

沥青烟气

沥青铺设过程中产生的沥青烟气中含沥青烟气有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质。

固体废物

施工废渣

桩基施工废渣和废弃土方堆存占用土地、产生扬尘。

短期、可逆不利

生活垃圾

施工营地生活垃圾污染环境卫生。

[image: image43.png]b,

HrATE

BT L

v o

. A, EES N
T [ B2
=
DFER ISR, FHE
— i RLLSEVEN HER
LA RGE
B TKIFEE
EE3N
L i AT
TR
. EUr KA
23500 EERE
L | wuow
pssRs
BT TTHAUET. et
B
FRE
L T s
R
L3
EN Es TS
i e s





图4.1.1-1施工期污染源分析图

4.1.1.1对生态功能区的影响分析

工程建设不可避免在一定程度上造成农作物植被损坏，随着施工扰动的结束，线路两侧工程措施、植物防护措施的实施，植被损失得到一部分恢复。桥梁的设计在一定程度上减少了对当地农业生产的破坏、以及水系的阻断与切割。工程建设不可避免破坏一定面积的植被，但随着施工期结束后临时用地的复垦、绿化，线路两侧栽植乔灌进行绿化，路基边坡灌草绿化等措施，将会在很大程度上补偿公路建设对植被的破坏，因此评价认为工程实施不会影响生态功能区生态系统服务功能和发展方向。

4.1.1.2土地资源的影响分析

公路工程用地主要分为永久性用地和临时性用地，区间路基、站场、桥梁以及相关附属工程用地均属于永久性用地，施工便道、施工器具和材料堆放地等属于临时性用地。工程永久用地为公路主体工程所占用，一经征用，其原有土地功能的改变大多将贯穿于施工期及运营期；临时用地则在主体工程施工完毕后归还地方使用，其功能的改变主要集中于施工期，施工期，临时占地将在一定程度上使原有的土地利用发生改变，造成土壤贫瘠，有机质含量低，养分易被淋溶，地表植被破坏等。尽管施工完毕后，这些临时用地通过清理场地，复耕等措施，逐步恢复其原有功能，但这种潜在影响可能还将持续几年。

本工程虽占用耕地资源，但工程整体呈线性分布于沿线地区，线路横向影响范围较狭窄（线路两侧200m），因此对整个评价范围而言，这种变化有一定的影响较，会导致沿线土地利用格局发生一定的变化。工程建设将使交通运输面积得以提高。临时用地占地，在工程结束后将对其采取复耕、复绿工程治理措施，预计施工结束后3～5年左右，可基本恢复土地的原有使用功能。综上所述，工程建设对评价区域土地利用格局有一定的影响。

4.1.1.3对农业生产的影响分析

（1）对耕地资源的影响

工程占地对农业生态的影响主要表现在永久占地和临时占地方面。

本项目永久占用耕地7.9885公顷，永久占地将完全改变耕地的现有生产功能，不可避免的导致区域农业生产的损失。

永久占地将完全改变农用地的现有生产功能，不可避免的导致区域农业生产的损失。本项目占地中的耕地通过土地规划调整得到“占一补一”的补偿，工程永久占用耕地将导致一定时期内耕地面积减少，农作物减产，突出当地人多地少的矛盾，加剧对剩余耕地的压力，使农业生产受到影响，增加了当地对基本农田保护的压力。尽管项目建设对当地耕地资源有一定的影响，特别是对征地农民，但是公路工程是线形构筑物，占地仅为直接影响区很少的一部分，对于整个地区的土地平衡影响很小。

只要工程建设单位严格执行《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》和《江苏基本农田保护条例（修改）》等国家和地方相关法律，按照“占多少，垦多少”的原则，补充与所占耕地数量和质量相当的耕地或由建设单位按照相关规定缴纳耕地开开垦费，做到“占优补优”，在采取上述措施的前提下不会对当地耕地资源总体数量造成影响。通过当地政府进行土地调整和规划，不会对当地土地利用总体格局产生大的影响，目前建设单位正在办理土地预审手续。

本项目临时占用耕地约19.3公顷，临时占地造成的粮食减产量约为556.3t。在施工期内，临时占用的土地将失去原有的生产功能，将会对当地农民的农业生产产生影响，但这种影响是暂时的，可以对被占地农民给予合理的经济补偿，确保他们施工期间的农业收入，随着施工结束后临时占地的复垦，可以恢复原有土地的生产功能。

（2）对沿线农田排灌系统及农作物的影响

工程沿线有一定量的农田排灌河流—三干渠、经一河，根据远期规划，三干渠将废除，经一河需拓宽，所以本次道路拓宽方案采用占用三干渠，重新布置排洪景观河道，对后期河道功能影响较小。

路基施工时，两侧不同时开挖临时边沟，雨季则易造成对农田的冲刷及沿线灌渠淤积，特别是路基施工中的石灰土路基垫层施工中，如遇暴雨可能将石灰等冲入沿线灌溉水体和农田；施工材料堆场如果不采取临时防护措施，也可能会被风吹或者被雨水冲入附近水体和农田；粉状施工材料运输过程中如果不采取防护措施，也会被风吹到沿线的农田，所有这些因素都可能对沿线水体和土壤产生影响。尤其是施工过程中，石灰和水泥pH值较高，一般为8-10，一旦直接进入农田，造成土壤板结，导致农田土壤碱化，降低土壤质量，进而影响农作物的生长。

施工期间，施工场地周边农作物将受到扬尘影响，如水泥和石灰，会降落到农作物的叶面上，堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓，生产力下降；但这种影响也是暂时的，随着施工结束而消失。

4.1.1.4对植物的影响分析

工程永久与临时占地将不可避免的破坏或占用部分植被资源。由于区内大部分区域为农田植被，其他植物种类均为常见植物种，分布范围广、面积大，而公路征占用地呈窄条状分布，因此本工程建设不会造成评价区域植物种类的减少，更不会造成区域植物区系发生改变。工程建设完成后将进行绿化和植被恢复，如引入外来种，将增加外来植物入侵的风险。

4.1.1.5对动物资源的影响分析

（1）对两栖、爬行动物的影响

栖息地占用：工程施工期间由于施工人员、机械的进场，施工永久及临时占地和施工干扰等将使得生活在施工区域附近的两栖、爬行动物被迫迁移它处，个别未及时迁出的个体或处于休眠期的个体将可能死亡。

水体污染：施工人员的生活垃圾、生活废水和粪便，施工机械产生的废水，以及施工引起的水土流失，如果对水体造成污染，将对两栖类的繁殖和幼体成长造成直接影响，导致其难以繁衍，亦可能导致部分个体死亡。对生活在河流水域附近的爬行类也会造成影响。

总体上，由于项目区为平原地区，工程区沿线及周边适合两栖爬行类动物栖息的环境广泛分布，且受影响物种在区域广泛分布，迁出施工区域的物种在临近区域可得到很好的栖息和繁衍，施工区周围两栖爬行类的数量会有一定减少，但不会造成整个区域物种种群下降或消失。由于本工程全部完工时间较长，因此，相对于局部区域来说，施工影响期较为短暂，工程施工仅对施工区和邻近区域的两栖爬行动物种群数量和分布产生短暂不利影响。施工结束后，部分两栖、爬行动物种类和数量在邻近区域将逐渐恢复到原来水平。

（2）对鸟类的影响

工程施工期间，由于大量施工机械及施工人员的进场，施工临时占地、施工活动的干扰将对本地区鸟类的觅食、栖息和繁殖有一定影响，侵占部分栖息地，使得施工区鸟类物种出现暂时性减少。施工期的噪音、粉尘污染以及对部分鸟类栖息地的破坏，将使一些原在此栖息、觅食的鸟类迁往别处。

区内分布的红隼等保护鸟类主要活动区域为农田-林地，同时，可能会出现施工人员捕捉和赏玩环颈雉、白鹭、绿头鸭等常见的体型较大的雉类和水鸟的现象，若对施工人员的管理不善，将对这些物种造成一定伤害。

工程施工期间，由于整个区内鸟类栖息环境分布广泛，且施工区常见鸟类活动范围较广，加之鸟类自身的迁移能力强，会使鸟类在受到干扰时及时避让到临近区域栖息、觅食和繁衍。施工结束后，施工区域鸟类数量将逐年恢复到原来水平。

（3）对哺乳类的影响

工程施工期间，由于大量施工机械及施工人员的进场，施工临时占地、开挖、噪声等将引起兽类向周边地区迁移。其中对半地下生活的中小型兽类影响相对较大，如草兔、黑线姬鼠等。它们一般在林地、田野中地面活动觅食，栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物。施工期间会影响这些小型兽类的部分栖息地，开挖引起地面震动，将迫使它们远迁。施工期造成的植被局部破坏也将对工程区内的小型兽类产生一定影响。

由于工程区小型兽类分布较广泛，繁殖力也较强，且均具有较强的适应环境变化能力，工程施工期不会对它们造成明显的影响。施工结束后向外迁移的兽类会逐步返回到原栖息地。

（4）对珍稀保护动物的影响

工程施工期间对上述珍稀保护鸟类的干扰，主要表现在施工期各种噪声，如机械运行、车辆及施工人员活动等造成的影响。工程施工、占地等施工活动会促使它们远离这些活动场所，由于鸟类的迁徙能力强，加之鸟类适宜栖息生境较多，因此以上工程活动不会对它们的种群或个体造成危害；此外，可能出现人为捕捉等伤害鸟类个体的行为，要加强对施工人员的宣传教育。

总体来说，施工期的影响包括施工中对动物的干扰、生境扰动以及可能发生的人为猎捕。施工期间，由于运输车辆的增加，各种施工噪声增多，施工造成空气中扬尘增加，施工人员活动频繁等因素，对施工地周围的野生动物造成一定的干扰，其中受影响较大的是鸟类和鼠类，施工时其将暂时迁往它处，使施工区野生动物种类和数量暂时减少，施工结束后野生动物将逐渐迁回。由于施工过程中占地面积较小，占用的土地生境本身受人为活动影响较为剧烈，且在施工区周围具有大量的可替代生境，受影响的动物可以向周围相似生境转移。随着施工活动结束，原有生境将逐渐恢复，因此对动物的影响相对较弱。此外，通过对施工人员的培训教育，可避免人为猎捕带来的不良效应。

施工期施工区域内自然植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，不过由于被破坏的植被呈一非常窄的狭长型区域，对野生动物的生存环境只会产生轻微的不利影响。道路工程完工后，随着植被的恢复、施工影响的消失，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，由道路施工造成的对动物活动的影响消失。

因此，总体来说，工程施工对动物的影响较小，不会对工程区存在的这些物种的生存、繁衍构成威胁。

（5）对浮游藻类、浮游和底栖动物的影响

工程对浮游藻类、浮游和底栖动物影响主要来自于桥墩的水下基础施工。桩基作业产生的扰动会造成底质的再悬浮，在短期内造成局部水环境变化，从而影响浮游藻类、浮游动物的分布。桥墩永久占据部分河床，将造成底栖生物赖以生存的底质的丧失，引起一定的生物量损失。

桥梁工程采取无害化穿越的方式，不设置涉水桥墩，对水体扰动较小，不会对浮游藻类、浮游和底栖动物产生太大影响。桥位所在江段物种存在较大相似性，工程建设不会造成物种消失或种群灭绝。

（6）对鱼类的影响分析

浮游藻类、浮游和底栖动物是诸多鱼类的主要饵料，他们的减少和生物量的降低，会引起水生生态系统结构与功能的改变，进而通过食物链关系，引起鱼类饵料基础的变化，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域鱼类密度显著降低。

大型桥梁施工期在水下作业时，搅动水体和河床底泥，局部范围内破坏了鱼类的栖息地，对鱼类也有驱赶作用，也会使鱼类远离施工现场。鱼类等水生生物生存空间的减少导致食物竞争加剧，致使种间和种内竞争加剧，鱼类的种群结构和数量都会发生一定程度的变化而趋于减少。此外，工程建设人员的人为破坏如捕捞会对鱼类资源造成不利影响。

总体分析，施工期活动会迫使沿线动物更换栖息环境迁移，但由于上述动物都是区域内常见种类，可以在工程所在区域的其他大范围内寻找到相同和替代的生境，不会面临种群破坏。程对鱼类的影响只局限于施工作业区域一定范围内，鱼类择水而栖迁到其它地方，不会对当地渔业资源产生较大的影响。工程完成后，如能保证流域内水量充沛，水质清洁，并结合采取鱼类保护措施，原有的鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，对该区域鱼类种类、数量的影响不大。此外，公路属于线性工程，施工影响的范围局限在离中心线位一定范围内，加之平原地区公路工程施工期较短，故工程建设对野生动物等影响在时间和空间维度上都是较为有限的。

4.1.2废气

施工过程污染源主要为扬尘污染。
扬尘污染主要发生在施工期土方开挖及路基填筑过程，包括施工运输车辆引起的道路扬尘、物料装卸扬尘、施工区扬尘、灰土拌合站粉尘和混凝土搅拌粉尘，主要污染物为TSP。根据某高速公路施工期的监测数据，不同施工类型周边TSP浓度见表4.1.2-1。

表4.1.2-1 某高速公路施工期环境空气监测数据

序号

施工类型

主要施工机械

距路基（m）

TSP（mg/m3）
1

混凝土搅拌、凿石、电焊
搅拌机1台，装载机1台

20

0.23

0.25

2

桥台浇筑

发电机1台、搅拌机1台、升降机1台

20

0.17

0.28

3

边坡修整、护栏施工

挖掘机1台，装载车3台

20

0.13

0.12

4

路基平整

发电机1台，运土车40-50台班/天

30

0.22

0.20

5

混凝土搅拌

发电机1台，搅拌机1台，手扶夯土机2台，运土车20台班/天

30

0.32

0.26

6

平整路面

装载机1台，压路机2台，推土机1台，运土车40-60台班/天

40

0.23

0.22

7

混凝土搅拌、路基平整

搅拌机1台，运土翻斗车2台，运土车20台班

100

0.28

0.25

8

桥梁浇筑、桥台修建、爆破

发电机2台，搅拌机2台，拖拉机2台，振动器2台，起重机1台，运土车30-40台班/天

100

0.21

0.25

9

混凝土搅拌、电焊

搅拌机1台，装载机1台

100

0.21

0.20

10

桥台修建

运土车30-40台班/天

110

0.21

0.20

（1）道路运输扬尘
施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。鉴于路两侧分布有居民点，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆限速管理工作，减轻道路烟尘造成的空气污染。

（2）灰土拌合站和预制场施工粉尘

根据类似工程实际调查资料，本项目公路施工灰土搅拌均采用站拌形式，并配有洒水等降尘设施，本项目灰土拌合站、预制场设置在空旷地带。根据已建类似工程实际调查资料，灰土搅拌站、预制场等场地下风向50m处8.90mg/m3；下风向100m处1.65mg/m3；下风向150m处符合环境空气质量二类标准日均值0.3mg/m3。其它作业环节产生的TSP污染可控制在施工现场50-200m范围内，在此范围以外将符合二级标准。

（3）混凝土搅拌粉尘

本项目施工期拟设置的小型混凝土搅拌站的水泥仓、输送带、搅拌仓卸料会产生水泥粉尘。根据有关研究资料，每吨水泥约产生粉尘60g。根据本项目工程量，混凝土搅拌站生产能力预计为50m3/h，按水泥含量200kg/m3计，水泥搅拌量为10t/h，则粉尘产生量为0.6kg/h。混凝土搅拌站采用全封闭作业，水泥仓、输送带、搅拌仓设置集气罩，由风量100m3/min的引风机收集含粉尘的废气，下游设置布袋除尘器，经净化的烟气由15m高排气筒排放。布袋除尘器对粉尘的去除率为99%，经净化后，颗粒物的排放速率为0.006kg/h。

根据类似工程的实测资料，在水泥混凝土拌和站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处1.703mg/m3，150m处0.483mg/m3，在200m外基本上能达到国家环境空气质量二级标准的要求，因此，拌合站对敏感点的影响较小。

（4）施工扬尘

该项目施工场地沿线存在周石庄村、三刘庄居民区，因此，项目施工期间应特别注意防尘问题，采取抑尘措施，加大防尘力度，最大限度降低施工扬尘对周围环境的影响范围和程度。同时由于施工扬尘的影响将随着施工结束而终止，建议尽可能加快施工进度，缩短工期，从而减少施工扬尘的影响时间。为尽可能减少建筑粉尘对周边地区的污染程度，

本项目施工时应做到：

①施工企业要在开工前制定施工现场扬尘控制措施；城市建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。

②施工现场实行围挡封闭，围挡高度不得低于2.0m；

③施工现场出入口道路配备车辆冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；

④施工现场设置洒水降尘设施，基础开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；安排专人定时洒水降尘；

⑤施工现场土方开挖后尽快完成回填，加强回填土方堆放场的管理，定期喷水、覆盖等措施；不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒；

⑥运输车应采用加盖篷布，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶并减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，以减少运输过程中的扬尘。

4.1.3噪声

根据《宿迁市张家港大道一期（北京路～宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》，施工期噪声影响分析如下：

本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械。
国内目前常用的老路拆除设备及筑路机械主要有路面铣刨机和带破碎头的挖机、推土机、挖掘机、平地机、压路机和铺路机等，经类比调查并结合《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中给出的参考值，上述常用施工机械运行时噪声测试值见表4-3。

表4.1.3-1 常用施工机械噪声测试值（测试距离5m）单位：dB（A）

机械名称

装载机

推土机

挖掘机

压路机

平地机

摊铺机

铣刨机

测试声级

90～95

83～88

82~90

80～90

80～90

87

87

该项目施工场地沿线存在周石庄村、三刘庄等居民区，因此，项目施工期间应特别注意噪声扰问题。

本项目施工时应做到：
①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）、中午（12:00~14:00）禁止一切产噪设备施工，以免影响附近居民的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

④对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

本项目对噪声环境的影响具体分析详见《宿迁市张家港大道一期（北京路~宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》。

4.1.4废水
本项目施工期间产生的废水主要来自：施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、施工人员的生活污水、下雨时冲刷浮土、建筑泥浆、垃圾、弃土等产生的地表径流等。

施工废水

施工废水包括施工机械、施工物料、施工泥渣、生活垃圾受雨水冲刷产生雨污水、砂石料冲洗废水和冲洗油污水。

施工机械、施工物料、施工泥渣、生活垃圾受雨水冲刷产生雨污水经临时用地设置的截水沟收集后排入市政管网。

混凝土制备过程中产生砂石料冲洗废水和混凝土拌合废水，产生地点为2#临时用地的混凝土制备站。砂石料冲洗废水和混凝土拌合废水的主要污染物为SS，砂石料冲洗废水中平均浓度约12000mg/L，混凝土拌和废水中平均浓度约为5000mg/L。混凝土制备废水的产生量约为2.5m3/m3混凝土。本项目2#临时用地的混凝土采用现场制备。砂石料冲洗废水和混凝土拌合废水经沉淀、中和处理后，循环用于下一段混凝土制备用水，少量剩余的用于临时用地洒水防尘，不向外排放。
车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。本项目施工标段为2个，每个标段同时作业的施工机械按20部计，每部冲洗水量按500L/部计，每天冲洗1次，则施工机械冲洗废水发生量为20m3/d，整个施工期24个月发生总量为14400m3。参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）附录C表C4冲洗汽车污水成分参考值，施工机械冲洗废水的主要污染物浓度为COD200mg/L、SS 4000mg/L、石油类30mg/L。采用三级沉淀池处理施工机械冲洗废水，通过提升泵站排入市政污水管网中。

（2）施工人员生活污水

项目施工总人数约300人/d，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》（苏水资〔2015〕33号），生活用水定额按150L/（人·d）计，排污系数取0.8；则生活污水产生量约为36kg/d。根据当地类似项目经验，施工人员生活污水主要污染物及其浓度分别为COD 500mg/L，BOD5 250mg/L，SS 300mg/L，氨氮30mg/L。

项目共设置临时用地3处，选址避开了沿线生态空间管控区范围。1#和2#临时用地均设置集中式生活区和办公区，3#临时用地设置办公区。1#临时用地施工人员生活污水由周边路网污水支管转输后接入项王东路污水干管，达到张家港园区污水处理厂接管标准后，排入张家港园区污水处理厂集中处理。2#临时用地施工人员生活污水经临时用地内污水处理设备处理后，由周边路网污水支管转输后接入天台山路污水干管，达到张家港园区污水处理厂接管标准后，排入张家港园区污水处理厂集中处理，3#临时用地内污水，由周边路网污水支管转输后接入项王东路污水干管，达到张家港园区污水处理厂接管标准后，排入张家港园区污水处理厂集中处理。张家港园区污水处理厂处理规模为3.0万m3/d。施工期按24个月计算，临时用地生活污水发生量见表4.1.4-1。
表4.1.4-1 临时用地生活污水产生情况一览表

指标

废水量

COD

SS

NH3-N

发生浓度（mg/L）

—

500

300

30

日发生量（kg）

36

18

10.8

1.08

总发生量（t）

16.2

8.1

4.9

0.49

4.1.5固废

道路建设施工过程中可能产生建筑淤泥渣土等固体废物，还有施工工人生活区产生的生活垃圾，以及建筑扬尘和交通扬尘等将对周围环境带来一定的影响。

（1）物料运输过程中的固体废物和扬尘

施工期间的施工车辆在物料运输过程中不规范操作造成的物料泄露，将会给区域环境卫生带来不良影响，进而形成道路扬尘二次污染。

（2）施工人员生活垃圾

建设施工人员生活区内的生活垃圾，如果管理不善，不能及时得到清理和处置，将会使垃圾长期堆积，发出恶臭令人生厌，蚊蝇孳生、蟑螂和鼠类肆孽，致使致病细菌蔓延，容易诱发各种疾病，影响城市环境卫生，同时给周围的城市景观带来负面影响。

（3）道路施工过程中的固体废物

老桥拆除和道路建设过程中会产生大量的固体废物，这些固体废物一方面将占用土地空间，另一方面，将会对周围环境带来影响，影响景观、环境卫生和居民出行等。

	运营期生态环境影响分析
	本项目运营期对环境的影响分析见表4.2.1-1。

表4.2.1-1 运营期环境影响分析
环境要素
影响因素
环境影响
影响性质
生态环境

动物通道阻隔

本项目评价范围内无大型野生动物，可能对小型动物的出行造成阻隔

长期

不利

可逆

景观环境

原有景观环境进一步受到人类工程的干扰

长期

不利

不可逆

地表水环境

桥面/路面径流

降雨冲刷路面产生的路面/桥面径流排入沿线河流影响水质

长期

不利

可逆

声环境

交通噪声

公路的扩建使沿线区域噪声级增加

长期

不利

可逆

大气环境

汽车尾气

汽车尾气中的气态污染物、房建区的餐饮油烟对沿线环境空气质量造成影响

长期

不利

不可逆

环境风险

危险品运输事故

装载化学危险品的车辆因交通事故发生泄漏，对地表水水质产生环境风险

短期

不利

可逆

4.2.1生态环境
（1）运营期对植被的影响
张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程建成后，永久占地内的农业植被及野生植被将被破坏，取而代之的区域范围内的路面面积增加。因永久占地面积较少，且评价范围内以常见的农业植被小麦、青菜等蔬菜为主，野生植被为茅草等常见物种，不会导致该地区这些物种的消失或绝灭。因此工程引起的干扰是可以承受的，生态系统的稳定性不会发生改变。

[image: image44.jpg]l.\.ﬂa“.h-h.‘nnks =

="
\ R

=2





图4.2.1-1部分现场生态环境情况

（2）运营期对哺乳类和两栖类动物的影响
①生境变化对动物的影响
植被的破坏将使有些动物的栖息地和活动范围被破坏和缩小。由于生境发生变化，部分动物被迫寻找新的生活环境，公路运营后部分动物特别是爬行动物或将向周围迁移。

②对动物活动的阻隔影响
公路由于相对封闭，建成后对动物活动形成了一道屏障，使得动物的活动范围受到了限制，对其觅食、交配等活动存在一定的影响。

本工程为改建项目，沿线区域以农田为生境的动物主要为爬行类及啮齿类动物，本工程设置的桥梁及涵洞与原道路一致，能够满足爬行类及啮齿类动物通行，对动物活动的新增阻隔影响很小。

③环境污染对动物的影响
运营期噪声、振动和雨雾天车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁育将产生一定影响。

（3）运营期对鸟类的影响
根据工程沿线鸟类现状分析可知，沿线鸟类以留鸟为主，多为农田平原区常见种类。本工程为改建工程，改建项目对线路两侧鸟类生境的切割作用既为有限，不影响鸟类的取食、筑巢等繁殖行为。被线路并未新增割断区域，对鸟类生存影响较小。

（4）运营期对景观的影响
评价区地形平坦，农业耕种历史事件长，形成以农林生态景观为主、兼有水体景观和城镇景观的景观类型。工程对景观环境的影响方式主要体现在以下两个方面：

①路基对景观的影响分析

路基工程的扩建将对沿线相对较为均一的景观进行切割，增大区域景观斑块的数量和异质性。同时，路堤段挡住沿线居民及过路行人的视线，边坡景观造成视觉冲突，因此需对边坡进行美化设计，应尽量采用植物措施防护，使之与环境相容。

②公路沿线设施对景观的影响分析

互通等设施设计应充分考虑景观效应，在可绿化地带栽植林木、花卉、草坪等，实施环境绿化措施，尽可能扩大绿化和景观面积；从生态环境保护的理念出发，充分考虑对资源的合理利用以及优化重组，使其景观融入原有景观之中。

4.2.2废气

本项目运营期排放的大气污染物主要来自机动车尾气，主要污染物是NO2、CO等。该道路上所有行驶机动车辆需在出厂时满足《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1~14761.7-93）及《摩托车排气污染物排放标准》（GB14621-93）中规定的标准要求。

机动车排放的气态污染源强按下式计算：


[image: image45.wmf]1

3600

n

iij

j

i

AE

Q

=

=

å


式中：
[image: image46.wmf]j

Q

——行驶汽车在一定车速下排放的j种污染物源强，mg/(m·s)；

[image: image47.wmf]i

A

——i型车的单位时间交通量，辆/h；

[image: image48.wmf]ij

E

——汽车专用道路运行工况下i型车j种污染物量在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。
根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013），第Ⅴ阶段从2018年1月1日起实施，目前全国范围内已经开始执行国Ⅳ标准。本项目预计2024年建成运营，项目建成运营后，全国范围内将主要执行第Ⅴ阶段标准。因此，本项目采用环境保护部公告2014年第92号附件3中的《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》推荐的单车因子（国五标准）作为本次评价使用的单车排放因子，车辆单车排放因子推荐值见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 车辆单车排放因子推荐值单位：g/km·辆
平均车速（km/h）

＜20

20-30

30-40

40-80

＞80

小型车

CO

1.95

1.51

1.04

0.61

0.77

NO2
0.86

0.70

0.57

0.38

0.20

中型车

CO

3.99

3.09

2.14

1.26

1.58

NO2
2.97

2.40

1.94

1.33

0.73

大型车

CO

4.73

3.66

2.52

1.47

1.86

NO2
4.06

3.28

2.66

1.82

0.99

根据上表计算可得，本项目运营期汽车尾气排放源强详见下表：
表4.2.2-2 主线运营期汽车尾气排放源强单位：mg/m•s

时段

车型

CO

NOX
昼间平均

夜间平均

昼间平均

夜间平均

2024年

小型车

0.134
0.030
0.083
0.019
中型车

0.007
0.002
0.007
0.002
大型车

0.019
0.004
0.024
0.005
合计

0.160
0.036
0.115
0.025
2030年

小型车

0.186
0.041
0.116
0.026
中型车

0.009
0.002
0.009
0.002
大型车

0.025
0.006
0.030
0.008
合计

0.219
0.049
0.155
0.035
2038年

小型车

0.271
0.060
0.169
0.038
中型车

0.009
0.002
0.009
0.002
大型车

0.029
0.006
0.036
0.008
合计

0.309
0.068
0.214
0.047
表4.2.2-3 辅路运营期汽车尾气排放源强单位：mg/m•s

时段

车型

CO

NOX
昼间平均

夜间平均

昼间平均

夜间平均

2024年

小型车

0.021
0.005
0.013
0.003
中型车

0.002
0.000
0.002
0.000
大型车

0.019
0.004
0.024
0.005
合计

0.041
0.009
0.038
0.008
2030年

小型车

0.028
0.006
0.017
0.004
中型车

0.002
0.000
0.002
0.000
大型车

0.026
0.006
0.032
0.007
合计

0.056
0.012
0.052
0.011
2038年

小型车

0.038
0.009
0.024
0.005
中型车

0.003
0.000
0.003
0.000
大型车

0.038
0.008
0.047
0.010
合计

0.079
0.017
0.074
0.015
4.2.3噪声

根据《宿迁市张家港大道一期（北京路~宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》，运营期噪声环境影响评价结论如下：

本项目沿线声环境敏感目标3处，周石庄村、三刘庄（东）、三刘庄（西）道路边界线外35米内执行4a类区标准，道路边界线外35米外至200米执行2类区标准。

根据预测结果，声环境敏感目标处噪声超标情况统计见表4.2.3-1。其中，在执行2类区标准的3个敏感目标中，在近、中、远期昼间及夜间，均无敏感目标超标。

执行4a类区标准的1个敏感目标中，在近、中、远期昼间及夜间，无敏感目标超标。
本工程运营期内车流量大、车速较快，交通噪声对沿线敏感点声环境有一定影响，噪声无超标量，暂不采取措施。
本项目运营期生态环境影响分析具体内容请详见《宿迁市张家港大道一期（北京路~宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》。
4.2.4废水

本项目运营期的废水主要来自降雨冲刷路面产生的路面及桥面径流污水等。

4.2.5固废

本项目无服务区、收费站、养护工区等房建附属设施，运营期无固体废物产生。

	选址选线环境合理性分析
	本项目依据宿迁市张家港大道原有老路改扩建，不涉及线路比选；项目评价范围内不涉及国家生态保护红线区域、不涉及江苏省生态空间管控区域，项目大部分利用老路用地，只增加部分占地，也不会对周围生态环境造成较大的破坏，由施工期、运营期得出结论可知，本项目的建设对周围生态环境、水环境、大气环境、声环境等产生的影响较小。因此，本项目选址选线较合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1.1生态环境保护措施
5.1.1.1土地资源保护措施
（1）在后续设计中，应本着“十分珍惜，合理利用和切实保护耕地，提高土地的综合效益，确保土地资源”的原则；在线路方案比选中，除考虑安全运营、满足运输需求外，从技术经济方面进行合理的比较，对公路的纵坡尽量进行优化，减少高填方；加强土石方调配，尽量利用弃土弃渣，移挖作填，在经济运距内，减少临时用地。

（2）对失地农民给予相应的补偿，施工结束后，考虑在公路沿线区域以外符合政策且有开垦条件的地区，增加农田数量，弥补整个区域农田的损失。

（3）对于占用的农业用地，在施工中应保存好表层土壤，分层堆放，用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。对于临时占用的农业用地，施工结束后，要求采取土壤恢复措施或复耕措施，如种植绿肥作物等增强土壤肥力。

（4）加强施工管理，施工结束后恢复施工场地；严格控制施工临时用地，做到临时用地和永久用地相结合，工程材料、机械定点堆放，运输车辆按照指点线路行驶，将施工期对土地影响程度降到最低。

（5）对于临时用地，尽量利用荒地等生产力低下的土地外，应加大土石方的移挖作填等调配利用。对于占用农田的临时用地原则上应复耕还田。此外，工程拟对路基边坡采取植被恢复措施。复垦或恢复植被前，应将表层熟土剥离，待土石方工程完工后，用于临时场地裸露面的植被恢复，以最大限度的减少工程建设造成的影响。

（6）下一阶段中，应多方案比较临时场地的位置和规模，尽量租用民房、搅拌站等作为临时场地，减少临时占地的数量。

5.1.1.2植物保护措施及建议
（1）施工过程中应加强管理，保护好施工场地周围植被。制（存）梁场、拌合站等大临工程尽量利用既有空闲地，施工临时便道尽量利用既有周边交通道路，以减少对农作物和地表植被的扰动、破坏。

（2）工程完工后对施工营地等应做到综合利用，无法利用的临时设施、建筑等及时拆除，清理平整场地，复耕还田或绿化。

（3）主体工程绿化。根据“适地适树”的原则，工程设计在征地范围内栽植适宜的乔、灌、草植物，用于边坡防护和生态环境恢复。车站绿化：本着多绿化少硬化的原则进行设计，绿化布置上应以美化和保持水土为主，采取乔、灌（花灌）、草相结合的方式布置，绿化面积按新增用地的25%计，其中乔木占40%、灌木占40%、花草占20%。线路区间线路两侧距路肩2.5m以外，公路用地界以内栽植2排灌木；距路肩6～8m以外，用地界以内，栽植1排乔木。

（4）临时用地绿化

临时用地的植被恢复在弥补生物量和生产力损失的同时，有利于工程沿线区域生态环境改善。

（5）农业植被恢复措施

工程建设导致的农业植被损失，将由建设单位缴纳耕地开垦费用后，由国土部门进行异地开垦或其他处理，可保证工程实施后评价区域内农作物生物量不减少。

（6）加强野生珍稀保护植物科普宣传和环保教育，对于工程沿线分布的水杉、银杏等，应在施工前对其较常见路段进行调查，做好种群分布记录，场地平整前尽量对施工界限内的植物做好移栽工作，避免工程施工对其破坏，保障野生植被资源不受到损害。

5.1.1.3动物保护措施及建议
（1）开工前开展科普知识讲座、法律法规宣传，提高施工人员的环保意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生态环境的行为的惩治力度。编印宣传资料，向承包商、施工人员、船舶运输入员、工程管理人员等大桥建设有关人员大力宣传《野生动物保护法》、《渔业法》等相关法律法规，提高施工人员保护理念。

（2）施工期，加强施工人员管理，防止对动物生境的污染；施工结束后，做好生态恢复工作，降低植被破坏及对水土流失造成的不良影响。

（3）合理安排施工工序、施工机械，严格按照施工规范进行操作，防治施工噪声、振动、灯光等污染对野生动物的惊扰，减少对野生动物的影响。另一方面，野生动物大多是早晚或夜间外出觅食，为了减少工程施工噪声、振动对野生动物的影响，应合理安排施工方式、施工时间。

（4）在桥涵区域应重点做好植被恢复工作，充分发挥桥梁工程的动物通道作用，诱导保护性的动物的顺利迁移。

（5）通对于两栖爬行类动物，施工时应避免对沿线水系河道以及沟渠水力联系的切割，并严格控制施工界限，减少对水田、池塘、河道等两栖爬行类栖息生境的破坏。对在施工过程中发现的蛙类应给予放生，严禁捕杀、猎食。

（6）施工营地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。施工营地生活污水经经地埋式一体化污水处理装置处理后，用于建筑用水。

（7）施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。部分施工用料若堆放在桥位附近，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的弃土弃

渣，要按照环保要求，对弃渣场进行防护。

（8）在水中进行桥梁施工时，禁止将污水、垃圾及船舶和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和大桥工地上的污染物一并处理。桥梁施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入河流中。

（9）合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。

（10）工程施工尽量选在枯水期进行，严格保护好现有鱼类资源。

5.1.1.4大临工程防护措施及建议
1、施工营地
该区主要包括施工营地、灰土拌合场、沥青拌合站、混凝土搅拌站、材料堆场、预制场、临时堆土场等大临设施生产场地范围。在施工建设期间，由于施工机械及人为活动频繁，埋压和扰动破坏了原生地貌及植被，施工场地的硬化及残留的废砂石，都将使土壤结构发生变化，土地生产力降低。因此，为改善区域生态环境，减少水土流失，在工程施工期间和施工结束后，都须实施有效的植被恢复措施。

（1）预防控制措施

本工程施工点多面广，扰动地表类型多，按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，采取有效的预防保护措施，强调源头控制、过程控制，最大程度的减少损坏原地貌。

（2）措施布局

本次施工营地占用的临时用地均按照原地貌进行恢复。施工前剥离表土，集中堆放，并采取临时拦挡和苫盖措施。施工结束后，占用既有场地的临时设施，施工结束后，清理场地即可；占用其他类型土地的，进行土地整治，回覆表土，植乔灌草恢复植被或复耕。施工场地外围设置临时排水系统。

2、施工临时便道
项目在施工营地设置了施工便道，且项目区域内不仅有良好的水运条件，还有多条城市道路如宿豫大道、九华山路、扬子江路等，加上沿线县乡道路，地方材料运输可就近上路，运输条件较好，故利用现有道路为主。

5.1.2大气环境保护措施
本项目施工过程污染源主要是扬尘污染。根据《宿迁市扬尘污染防治条例》扬尘污染防治措施如下：

①按照规范要求在临时用地周围设置密闭围挡或者围墙；

②对裸露的地面、堆放的砂石、开挖和回填的土方、尚未清运的建筑垃圾、工程渣土和废弃物料等，覆盖防尘布或者符合环保要求的密目式防尘网；施工工艺和技术规范要求裸露的地面除外；

③临时用地出入口内侧安装或者设置车辆冲洗设备、设施，车辆冲洗干净后方可驶出；保持临时用地出入口通道清洁；

④施工工地产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，防止泥浆溢流；废弃泥浆采用密封式罐车清运；

⑤经批准在施工现场搅拌混凝土、砂浆的，对搅拌场点采取封闭、喷雾等防尘抑尘措施；

⑥土方工程在非雨雪天作业时，在作业面周围采取空中喷雾喷淋等防尘抑尘措施；

⑦法律、法规规定的其他措施。

5.1.3噪声保护措施

根据《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》，施工期噪声环境影响保护措施如下：

采取合理布局，尽量将高噪声设备分散地布设在远离沿线的区域的方式，同时在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，使昼间施工区域附近敏感点噪声达标。选用减振降噪措施的施工机械，同时加强施工机械的基础固定，减少由于振动产生的环境影响，从根本上控制噪声源。施工期间，利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途径居民集中区时，应减速慢行，禁止鸣笛；在噪声敏感建筑物周围300m范围内应采取禁止夜间（22：00-06：00）施工措施避免夜间施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响；加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施。

本项目施工期噪声环境保护措施具体内容请详见《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》。

5.1.4水环境措施

项目施工期废水主要为施工人员生活污水、桥梁施工废水、施工废水等。

（1）施工废水处理措施

临时用地内设置截水沟、沉淀池和泥浆沉淀池等设施。截水沟布置在停车场、机修场、材料堆场的下游，截留临时用地内的雨水径流和冲洗水，引入三级沉淀池处理后排入市政管网。

砂石料冲洗废水经沉淀池处理后贮存在清水池中，首先循环用于下一轮次的砂石料冲洗，其余用于施工现场、材料堆场、施工便道的洒水降尘以及车辆机械的冲洗。

车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及漏天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。车辆机械冲洗废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆机械冲洗
（2）施工人员生活污水

施工人员生活污水经施工现场周边的化粪池处理达到宿迁市张家港工业园区污水处理厂接管标准后，经污水管网接管至宿迁市张家港工业园区污水处理厂处理，对水环境影响较小。

（3）桥梁施工水环境影响分析

桥梁施工具有施工周期长、施工机械多且要直接与水体接触、物料堆场靠近水体等特点，因此桥涵施工将会不可避免地对跨越水体产生污染影响，主要表现在老桥拆除、新建桥梁水下基础施工会使河底底泥沉积物悬浮及钻渣漏失影响下游水质。

本项目共有2座老桥需进行拆除，桥梁拆除过程对地表水环境的影响主要表现在拆除时围堰（钢护筒）施工和围堰拆除过程中，会引起局部水体SS浓度增高。旧桥桥墩拆除在枯水季进行施工，并在汛期来临前完成拆除围堰（钢护筒），拟采用绳锯分块切割，不会对河道产生较大的影响。

新建桥梁水下基础施工对河流水质影响的主要环节有：

因新建桥梁皆采用高架桥跨越方式，不设置涉水桥墩，可能产生的污染仅为施工过程中，滴落的部分施工污水，故对水体影响范围有限，对水质影响较小。
5.1.5固废措施
（1）施工营地设置生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处理；废弃土方以及剥离保存的表层耕植土用于临时占地的复垦和绿化工程；桥梁桩基钻渣、拆迁建筑垃圾可用于房建区建设，不可回用部分运送至垃圾消纳场统一处理。

（2）固体废物临时堆场集中设置，堆场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。在临时堆土场设置一处淤泥干化场，池塘清淤污泥运至干化场干化后用于临时用地恢复，不外排；干化场需要进行防渗处理，四周设置围堰，一端围堰开排水口，排水口下游设置沉淀池。

（3）固体废物的运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作；运输桥梁桩基钻渣的车辆车厢应具有较好的密封性，不得有渗漏现象。固体废物的运输路线尽量避开村庄集中居住区。

（4）拆迁工程的固体废弃物应按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》的相关规定进行处置，若拆迁过程中发现遗留的危险废弃物，按照“谁污染、谁治理，谁使用、谁负责”的原则，由原生产企业按照相关规定负责处置。

	运营期生态环境保护措施
	5.2.1生态环境保护措施

（1）道路营运管理部门要加强绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。

（2）配备专业技术员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。

（3）通过定向营造以乔木、灌木为主体的多结构层次植物群落，预防和减缓苗木病虫害的发生和蔓延，降低道路绿化养护成本。

（4）在运营初期，雨季来临时需要对植草防护的边坡进行覆盖薄膜等防护措施，防止暴雨冲刷导致植物脱落，失去防护功能。

5.2.2大气环境保护措施

本项目运营期主要大气环境污染源为汽车尾气。

大气环境影响减缓措施如下：

①强化拟建道路绿化和日常养护管理，缓解运输车辆尾气排放对沿线环境空气质量的污染影响。

②提高道路整体服务水平，保障道路畅通，缩短运输车辆怠速工况，同时推广使用低污染汽车燃料，减少汽车尾气排放总量。

③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。

5.2.3噪声环境保护措施

根据《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》，运营期噪声环境影响保护措施如下：

本项目针对敏感点采取降噪措施；进行跟踪监测并预留工程降噪费用，监测期间如发现噪声超标现象，应及时采取铺设低噪声改性沥青路面、设置声屏障等降噪措施，保障敏感点噪声环境达到相应标准，减少噪声对周边居民的影响；在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路中心线两侧各200m范围内严格控制新建学校、医院、集中居民区等噪声敏感区域。
本项目施工期噪声环境保护措施具体内容请详见《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程噪声环境影响评价专项》。

5.2.4水环境保护措施

（1）运营期，高架桥设置桥面径流收集管道，桥面雨水通过地面道路雨水管线就近排入地表河流，分别排入六塘河排水片区、牡丹江河排水片、水韵河排水片区、世纪河排水片区、泰山河排水片区。

（2）加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤，确保排水畅通。
5.2.5固体废物保护措施

本项目运营期无固体废物产生，因此无需分析固体废物污染防治措施。

5.2.6环境风险评价分析及预防措施

（1）运营期交通事故环境风险源项分析

在道路运输过程中，由于车辆的移动性和货物种类多样性，事故发生地点和泄露物质均不确定，这与化工厂等固定装置的风险是不同的，后者事故发生时通常有一定的征兆和发生过程，因此对事故有可控制性，其泄漏量一般较大。道路危险化学品运输事故特点是难以预防的，但由于单车装载的货物总量有限，其泄漏量一般较小。

对于易燃易爆危险品运输，一旦发生很难及时扑救，其后果通常表现为人员伤亡和财产损失，并对环境造成一定影响。对于运输有毒气体的车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡，对已经排泄到空气中的有毒气体只能靠周围大气的扩散、稀释来逐渐降低有毒气体的浓度。

对于环境风险最大的是有毒有害物质进入地表水体，尤其是敏感水体。对本项目而言，即指运输化学危险品车辆在跨河路段发生交通事故或者意外，造成化学危险品倾倒、泄漏等，流入周边水体，对环境和沿线居民的人生安全造成危害。

（2）运营期危险化学品运输事故风险防范措施及应急要求
本项目在桥梁设置禁止超车、超载和水体警示标志，预防桥面交通事故的发生，降低环境风险，道路设置明显的警示标志，避免违规、违章运输。

制定危险物品的储存、操作规程及安全条例等措施防止环境风险事故的发生、降低环境风险事故对周围环境的影响。道路运营单位应严格执行《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》等法律法规关于危险化学品公路运输的有关规定，贯彻交通部《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》(交公路发[2002]226号)的相关要求。遇有危险化学品运输车辆应重点检查相关登记报批证明，运输人员上岗资格证，危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况说明和必要的安全防护设施。严禁超载车、“三证”不全车辆上路行驶。

危险化学品运输车辆必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，事先向当地路政管理部门报告，由路政管理部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守规定的行车时间和路线。

	其他
	建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目建成投入运营后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

	环保投资
	5.4.1环保投资估算及环保竣工验收：

建设单位宿迁市高速铁路建设发展有限公司应落实本次环评提出的各项环保措施，并在工程正式运营前开展竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收内容详见表5-2。

表5.4.1-1 项目环保投资估算及环保竣工验收一览表

污染源

环保设施名称

环保投资（万元）

作用

实施时间

实施效果

废水

截流沟、隔油、沉淀池

400
回用于临时用地洒水降尘

施工期

周边水环境不恶化

雨水管网

计入主体工程费用

收集后就近排入规划排水河道

污水管网

计入主体工程费用

收集后就近汇入规划排水管道，达到相应污水处理厂接管标准后，排入污水处理厂集中处理

噪声

加密绿化带

计入主体工程费用

减少路面噪声

运营期之前

声环境保护目标运营中期室外噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求，室内噪声达到了《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）住宅允许噪声级要求

降噪路面

50

废气

施工围挡

60

削减风力扬尘，阻挡粉尘扩散

施工期

周边环境空气质量不恶化

洒水喷淋装置、扬尘监控设备

120

削减起尘量

雾炮车、水车（租用）

60

堆场密目式防尘网

50

固废

生活垃圾委托处理费

30

由当地环卫部门统一清运处置，做到日产日清

施工期

/

建筑垃圾处置费用

30

运送至宿迁市工程渣土管理处指定的消纳处置场

老路旧料处理费用

80

再生利用

废弃土方处置费用

300

含肥力部分优先用于项目道路两侧绿化填土，不可利用部分运至当地建筑垃圾消纳场处置

生态

防雨篷布等水土流失防治设施，标识标牌等

30

水土流失得到有效控制

施工期

对周围生态环境无明显不利影响

环境风险

对施工人员进行安全培训

10

防止发生天然气泄漏事故及其引发的火灾事故

施工期

环境风险事故处于可接受的水平

桥梁处设置紧急报警电话一览表标志

15

环境风险应急措施

运营期之前

制定本单位事故应急救援预案

20

运营期

应急监测、污染源调查

50

其他

环境监测与环境监理

50

监控施工期、运营期的环境质量

施工期运营期

/

环境保护管理机构

30

保证各项环保措施的落实

竣工环保验收费用

50

监督落实环保设施的使用，考核项目是否达到环保要求

合计

1435
/

/

/

本项目环保总投资估算为1435万元，占项目总投资247446.86万元的0.58%。


六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	土地资源保护措施：1、少占土地，部分路段设置挡土墙以减少占地数量，节省土地资源。2、施工单位在工程达到环保验收后，方可撤离现场；加强施工队伍环保意识，文明施工；严格控制施工临时用地，永临结合；工程材料、机械等应定置堆放，运输车辆应按指定路线行驶；在农田周边施工时，尽量减少施工及机械碾压等对农作物及农田土质的影响；禁止占用基本农田。雨季施工，物料场采取临时防风、防雨设施，施工运输车辆采取遮盖措施。3、对于临时占地，保存好表层土壤，分层堆放，施工结束后回填。另外可种植绿肥作物等增强土壤肥力，如果为农田，则尽快复耕还田；加强施工管理，临时弃土按指定地点堆放，不随意弃土，施工结束后恢复临时用地；严格控制施工临时用地，工程材料、机械定点堆放，运输车辆按照指定线路行驶。4、对于临时工程用地，不设置取弃土场。对路基边坡植被恢复。复垦或恢复植被前，应将表层熟土剥离，用于取土场裸露面的植被恢复。

植物资源：1、施工过程加强管理，保护好沿线临时用地周围植被。结束后拆除工程建筑，清理平整场地，复垦还耕或绿化。2、施工临时便道利用既有公路及乡村道路，尽量减少对农作物和地表植被的扰动、破坏。3、工程建设导致的农业植被损失，严格执行以补定占、先补后占规定，引导建设不占或少占耕地。将由建设单位缴纳耕地开垦费用后由自然资源和规划局耕地保护监督处进行异地开垦或其他处理，可保证工程实施后评价区域内农作物生物量不减少。4、加强野生珍稀保护植物科普宣传和环保教育，对于工程沿线分布的各类野生植物做好种群分布记录，保障野生植被资源不受到损害。5、对本项目永久征地范围内的土地在施工前期表层剥离，作为各项工程绿化覆土或恢复耕地土源综合利用。本项目挖方清表土、路基挖方和河塘处理产生的清淤土方，可用于项目用地恢复和绿化工程。

动物资源：1、将施工现场的固定振动源，如灰土集中拌合站等相对集中布置在远离敏感区范围，施工车辆在生态敏感区附近禁止鸣笛。2、使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，使用低噪声的先进技术、先进工艺、先进设备和新型建筑材料，鼓励施工单位使用预拌商品混凝土，避免产生高噪音污染。3、合理安排施工时段和方式，减少对动物的影响。避免在晨昏及夜间施工等，特别严禁高噪音和振动设备在夜间施工，如需夜间施工应提前15日报所在地生态环境部门备案。4、做好施工规划前期工作，防止动物生境污染。施工期间严禁生活污水的直接排放，做好完工后生态环境的恢复工作。5、对于两栖爬行类动物，施工时应避免对沿线水系河道以及沟渠水利联系的切割，并严格控制施工界限，减少对水田、池塘、河道等两栖爬行类栖息生境的破坏。6、应根据动物的活动特性及其环境特征，考虑修建部分野生动物通道。

临时用地：1、临时用地：施工结束后进行植被恢复。施工前剥离表土，集中堆放，并采取临时拦挡和苫盖措施。施工结束后，对占用场地的临时设施进行土地整治，回覆表土，植乔灌草恢复植被或复耕。2、施工临时便道：本项目施工便道（桥）尽量利用现有道路（桥），尽量少的开辟施工便道，桥梁段利用桥下空间。施工结束后，部分施工便道可平整改作田间道或乡村道路，对路基边坡进行植草护坡。不作为乡村道路或田间道的施工便道恢复原有土地功能，原土地利用现状为耕地的恢复为耕地，并施农家肥，每公顷施农家肥45kg；原土地利用现状为草地的翻垦整地后撒播混合草种，每公顷撒播草籽60kg。
	对周围生态环境无明显不利影响。
	1、道路运营管理部门要加强绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。2、配备专业技术员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。3、通过定向营造以乔木、灌木为主体的多结构层次植物群落，预防和减缓苗木病虫害的发生和蔓延，降低道路绿化养护成本。4、在运营初期，雨季来临时需要对植草防护的边坡进行覆盖薄膜等防护措施，防止暴雨冲刷导致植物脱落，失去防护功能。5、加强对湿地穿越段路基和桥梁事故风险防范，采取必要的措施来减少运营期废水对湿地生态系统的影响。
	对周围生态环境无明显不利影响。

	水生生态
	1、施工活动安排在枯水季，加强管理，防止车辆清洗污水、生活污水等流入河中，生活垃圾集中收集外运；2、施工结束后，作好河床、河堤的恢复工作。
	对水生生物无明显不利影响。
	/
	/

	地表水环境
	1、施工废水处理措施：临时用地内设置截水沟、沉淀池和泥浆沉淀池等。截水沟布置在停车场、机修场、材料堆场的下游，截留临时用地内的雨水径流和冲洗水，引入三级沉淀池处理后排入市政管网；砂石料冲洗废水经沉淀池处理后贮存在清水池中，首先循环用于下一轮次的砂石料冲洗，其余用于施工现场、材料堆场、施工便道的洒水防尘和车辆机械的冲洗；车辆机械冲洗废水经三级沉淀池处理后，接管至污水处理厂。2、施工人员生活污水：施工人员生活污水经施工现场设置的三级沉淀池处理后，接管至宿迁市张家港工业园区污水处理厂。
	对周边环境无明显影响。
	路面、桥面径流：雨水及其他路面、桥面径流经雨水管网收集后就近排入排水片区；污水经污水管网排入张家港工业园区污水处理厂。
	周边水环境不恶化。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	1、合理布局，尽量将高噪声设备分散地布设在远离沿线的区域的方式，同时在施工场界处设置实心围挡措施。选用减振降噪措施的施工机械，同时加强施工机械的基础固定，减少由于振动产生的环境影响，从根本上控制噪声源。2、施工期间在噪声敏感建筑物周围300m范围内应采取禁止夜间（22：00-06：00）施工措施避免夜间施工噪声污染。
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
	①加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入；②加强路面养护工作；③在敏感点路段附近设置禁鸣、限速标志；④根据预测，项目建成后运营中期采取安装隔声屏障、设置绿化带等措施。
	1、达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求，2、室内达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）昼间45dB(A)、夜间37dB(A)的住宅允许噪声级。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1、施工扬尘：采取湿式作业，临时用地定期洒水、清扫和冲洗，设置施工围挡、进出车辆冲洗装置，堆场覆盖密目式防尘网，大风和雾霾天气停止施工；2、施工作业扬尘：项目施工期采取湿式作业，临时用地定期洒水、清扫和冲洗。老路及建筑物施工时设置1.5m高左右的施工围挡，并采取湿式作业。拌和操作要有环保除尘设施，控制无组织粉尘。在保护目标附近施工时设置施工围挡，可有效减轻施工扬尘的影响。
	场界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度二级标准限值。
	汽车尾气：严禁尾气超标排放车辆驶入路段。
	周边环境空气质量不恶化。

	固体废物
	1、建筑垃圾、桥梁桩基钻渣：运至宿迁市工程渣土管理处指定的建筑垃圾消纳场处置；2、废气土石方：含有一定肥力部分废弃土石方优先用于项目道路两侧绿化填土，剩余不可利用废弃土石方运至宿迁市工程渣土管理处指定的建筑垃圾消纳场处置；3、施工人员生活垃圾：环卫部门统一清运处置；4、沉淀池底泥：临时用地中三级沉淀池过滤剩下的底泥全部回用于工程实施；5、施工机械机油：施工机械修理时滴漏在地上的机油属于危险废物，交给地方有资质单位处理。
	建筑垃圾、桥梁桩基钻渣、废弃土石方、沉淀池底泥、施工人员生活垃圾、施工机械机油妥善处置。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	①在桥梁设置禁止超车、超载和水体警示标志；②道路设置明显的警示标志，避免违规、违章运输；③制定危险物品的储存、操作规程及安全条例等措施；④危险化学品运输车辆必须配备押运人员，遵守规定的行车时间和路线。
	环境风险事故处于可接受的水平。

	环境监测
	对沿线声环境敏感点进行监测，监测频次为1次/季，每次监测1昼夜，必要时随机抽测。
	场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）。
	周石庄村、三刘庄等敏感点噪声进行监测，监测频次为2次/年，每次监测1昼夜。
	1、达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，2、室内达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）昼间45dB(A)、夜间37dB(A)的住宅允许噪声级

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程为城市道路，属于线性基础设施建设项目，符合《宿迁市快速路网规划（修编）（2018-2035）》的要求；且符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关要求；本项目评价范围不涉及生态红线、不涉及生态空间管控区域。

项目的建设运营会对项目所在地的水、噪声、大气、生态等环境产生一定的不利影响，但在严格落实报告中提出的环境保护和风险防范措施，加强项目建设不同阶段的环境管理和监控的基础上，可以做到环境风险可控，通过报告提出的措施减缓项目对声环境、大气环境、水环境、生态环境等的影响，使项目的环境影响处于可接受的范围。

因此，从环境保护角度分析，在落实环保对策措施的条件下，张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程的建设，具备环境可行性。



_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

车辆行驶


废气
（汽车尾气等）


噪声
（交通噪声等）


废水
（路面径流等）


交叉工程


材料运输


路基工程


道路施工期


道路运营期


路面工程


生态环境影响
（植被破坏、水土流失等）


废气
（施工扬尘、沥青烟等）


固废
（施工废渣、生活垃圾等）


噪声
（施工设备运行噪声等）


废水
（施工污水、生活污水等）


征地拆迁


废气：拆迁扬尘
噪声：拆迁机械噪声
固废：建筑垃圾


桥梁工程



